## Branża drogowa
KOSZTORYS OFERTOWY
ZAGOSPODAROWANIA ULICY GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO OD UL. WYSZYŃSKIEGO DO LUBUSKIEJ
w Lesznie
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp. | KodCPV | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jedn. (PLN*) | Wartość (PLN*) - OGÓŁEM
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 45100000-8 | D.01.01.01A. | Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych | km | 0.3 |  | 0
2 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - skrzynki zasów | szt | 20 |  | 0
3 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - studnie kanalizacyjne i telekomunikacyjne | szt | 20 |  | 0
4 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika | mb | 345 |  | 0
5 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35 cm | m2 | 518 |  | 0
6 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego na ławie betonowej | mb | 48 |  | 0
7 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej (destrukt asfaltowy) | m2 | 1593 |  | 0
8 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Załadunek gruzu z rozbiórki na samochody samowyładowcze i odwiezienie na odl. do 10 km wraz kosztem utylizacji | m3 | 281 |  | 0
|  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
ROBOTY ZIEMNE
9 | 45233140-2 | D.02.01.01 | Wykonanie koryta zodwozem gruntu na odkład na . 10 km | m3 | 1275.2 |  | 0
10 | 45233140-2 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 2657.5 |  | 0
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
PODBUDOWY
11 | 45233140-2 | D.04.04.02. | Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm
|  |  |  | m2 | 2657.5 |  | 0
12 | 45233140-2 | D.04.05.01A. | Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm,
|  |  |  | m2 | 2657.5 |  | 0
|  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |  |  | 0
NAWIERZCHNIE
13 | 45233140-2 | D.05.03.23A | Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1645 |  | 0
14 | 45233140-2 | D.05.03.23A | Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1012.5 |  | 0
|  |  | RAZEM NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
ELEMENTY ULIC
15 | 45233140-2 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm wraz z ławą betonową z oporem | mb | 307 |  | 0
16 | 45233140-2 | D.08.01.01A | Ułożenie opornika betonowego | mb | 118 |  | 0
17 | 45233140-2 | D.08.05.06A | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej | mb | 303 |  | 0
|  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
OGÓŁEM NETTO - suma pozycji 1 - 16 | [6 empty] | 0
PODATEK VAT (23%) | [6 empty] | 0
OGÓŁEM BRUTTO | [6 empty] | 0
58
76 |  |  |  | Sporządził:
59
59
60
inż..Krzysztof Marchwicki

## Kanalizacja deszczowa
KOSZTORYS OFERTOWY
|  | NAZWA INWESTYCJI: |  |  |  | Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Wybickiego od Skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do ul. Lubuskiej w Lesznie
|  | ADRES INWESTYCJI: |  |  |  | ul. Józefa Wybickiego 64-100 Leszno, ark.m.6,49 dz.134/1,64,35/2, 1/3, 69b
| BRANŻE: | [5 empty] | sanitarna
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
KOSZTORYS: Sieć kanalizacji deszczowej
1.1 |  |  |  |  | Sieć kanalizacji deszczowej | [5 empty] | 0
1.1.1 |  |  |  |  | Roboty ziemne | [5 empty] | 0
1 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0307-03 |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II |  |  | m3 | 38.654 |  | 0
2 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0210-03 |  | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV |  |  | m3 | 318.046 |  | 0
3 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0202-07 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu (wypór rury, studni, wpustów) - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu |  |  | m3 | 29.84 |  | 0
4 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0208-02 |  | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, odległość wywozu na następne km określa oferent |  |  | m3 | 29.84 |  | 0
5 d.1.1.1 |  |  | kalkulacja własna |  | Koszt utylizacji |  |  | m3 | 29.84 |  | 0
6 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0527-01 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m |  |  | kpl. | 13 |  | 0
7 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0527-06 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m |  |  | kpl. | 13 |  | 0
8 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0529-01 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m |  |  | kpl. | 12 |  | 0
9 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0529-06 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m |  |  | kpl. | 15 |  | 0
10 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0318-01 |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - zasypanie strefy ochronnej rury (piaskiem z wykopu) |  |  | m3 | 90.31 |  | 0
11 d.1.1.1 |  |  | KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-02 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) |  |  | m3 | 238.32 |  | 0
1.1.2 |  |  |  |  | Odwodnienie wykopów igłofiltry | [5 empty] | 0
12 d.1.1.2 |  |  | KNNR N001 0605-0200 |  | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - koszty oferenta |  |  | szt | 50 |  | 0
1.1.3 |  |  |  |  | Odwodnienie wykopów - bezpośrednio z wykopów | [5 empty] | 0
13 d.1.1.3 |  |  | KNNR N001 0609-0102 |  | Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm |  |  | metr | 50 |  | 0
14 d.1.1.3 |  |  | KNNR N001 0618-0100 |  | Analogia studzienka drenażowa z rury fi 315 głęb 1,0 m |  |  | szt | 1 |  | 0
15 d.1.1.3 |  |  | KNNR N001 0603-0100 |  | Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.4 |  |  |  |  | Umocnienie wykopu | [5 empty] | 0
16 d.1.1.4 |  |  | KAT.INDYW.1/501 |  | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks) |  |  | m3 | 386.54 |  | 0
1.1.5 |  |  |  |  | Roboty montażowe | [5 empty] | 0
17 d.1.1.5 |  |  | KNNR 4 1411-02 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (piasek z wykopu) |  |  | m3 | 28.07 |  | 0
18 d.1.1.5 |  |  | kalkulacja własna |  | Wcinka w ist. studnie (SO1;SO2,SO3-2Sszt.) |  |  | szt | 4 |  | 0
19 d.1.1.5 |  |  | KNNR 4 1308-02 |  | Kanały z rur PVC-U, kl. "S", SN=8 - lite łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm |  |  | m | 26.9 |  | 0
20 d.1.1.5 |  |  | KNNR 4 1308-05 |  | Kanały z rur PVC-U, kl. "S", SN=8 - lite łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm |  |  | m | 191.5 |  | 0
21 d.1.1.5 |  |  | KNNR 4 1413-01 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m |  |  | stud. | 6 |  | 0
22 d.1.1.5 |  |  | KNNR 4 1413-02 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. |  |  | [0.5 m] stud. | -17.28 |  | 0
23 d.1.1.5 |  |  | KNNR 4 1424-01 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm |  |  | szt. | 6 |  | 0
24 d.1.1.5 |  |  | kalkulacja własna |  | Kamera |  |  | m | 191.5 |  | 0
1.2 |  |  |  |  | Kolizje | [5 empty] | 0
1.2.1 |  |  |  |  | Kolizje A z istniejącą siecią wodociągową (kolizji 1) | [5 empty] | 0
25 d.1.2.1 |  |  | KNNR 4 1008-03 analogia |  | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm - wycinka odcina rury PCV Dn 110 |  |  | m | 2.6 |  | 0
26 d.1.2.1 |  |  | KNNR 4 1022-03 |  | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuk jednokielichowy PCV 110x22st |  |  | szt | 4 |  | 0
27 d.1.2.1 |  |  | KNNR 4 1008-03 |  | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm - rura PCV Dn 110 (króciak L=0,5m) |  |  | m | 3 |  | 0
28 d.1.2.1 |  |  | KNNR 4 1022-03 |  | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - nasuwka |  |  | szt | 1 |  | 0
29 d.1.2.1 |  |  | KNNR 4 14 0-01 |  | Wykonanie różnych elementów betonowych ( C15/20 ) drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe i podporowe |  |  | m3 | 0.24 |  | 0
30 d.1.2.1 |  |  | AW AW |  | Wyłączenie i powtórne włączenie odcinka sieci wodociągowej |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.2.2 |  |  |  |  | Kolizja B z zaprojektowanymi przyłączami kanalizacji sanitarnej - (kolizji 7) | [5 empty] | 0
31 d.1.2.2 |  |  | KNNR 1 0210-03 |  | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV Krotność = 7 |  |  | m3 | 7.568 |  | 0
32 d.1.2.2 |  |  | KNNR 1 0214-04 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyk opów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II Krotność = 7 |  |  | m3 | 6.858 |  | 0
33 d.1.2.2 |  |  | KNNR 4 1411-02 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (BEZ CENY PIASKU) Krotność = 7 |  |  | m3 | 0.7095 |  | 0
34 d.1.2.2 |  |  | KNR-W 4-02 0229-02 analogia |  | Demontaż rurociągu z PCV o śr. 150 mm - w wykopie Krotność = 7 |  |  | m | 4.3 |  | 0
35 d.1.2.2 |  |  | KNNR 4 1308-02 |  | Kanały z rur PVC-U, kl. "S", SN=8 - lite łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm Krotność = 7 |  |  | m | 4.3 |  | 0
1.2.3 |  |  |  |  | Kolizje C z istniejącym przyłączem wody - (kolizji 9) | [5 empty] | 0
36 d.1.2.3 |  |  | KNNR 4 1009-01 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - wycinka odcinka rury PE Dn 40 Krotność = 9 |  |  | m | 1.5 |  | 0
37 d.1.2.3 |  |  | KNNR 4 0130-05 analogia |  | Złączki skręcane do rur PE o śr. nominalnej 40 mm Krotność = 9 |  |  | szt. | 4 |  | 0
38 d.1.2.3 |  |  | KNZ-15 29-01 |  | Ocieplenie łupkami z pianki poliuretanowej 40/10mm Krotność = 9 |  |  | m | 1.2 |  | 0
1.2.4 |  |  |  |  | Kolizja D z istniejącą siecią wodociągową - (kolizji 1) | [5 empty] | 0
39 d.1.2.4 |  |  | KNNR 4 1008-03 analogia |  | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm - wycinka odcina rury PCV Dn 110 Krotność = 2 |  |  | m | 2.6 |  | 0
40 d.1.2.4 |  |  | KNNR 4 1008-03 |  | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm - rura PCV Dn 110 (króciak L=0,5m) |  |  | m | 3 |  | 0
41 d.1.2.4 |  |  | KNNR 4 1022-03 |  | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - nasuwka |  |  | szt | 1 |  | 0
42 d.1.2.4 |  |  | KNNR 4 1022-03 |  | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuk jednokielichowy PCV 110x11st |  |  | szt | 4 |  | 0
43 d.1.2.4 |  |  | KNNR 4 14 0-01 |  | Wykonanie różnych elementów betonowych ( C15/20 ) drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe i podporowe |  |  | m3 | 0.24 |  | 0
1.3 |  |  |  |  | ROBOTY DROGOWE | [5 empty] | 0
1.3.1 |  |  |  |  | Roboty drogowe rozbiórkowe | [5 empty] | 0
44 d.1.3.1 |  |  | KNR 2-31 0807-01 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |  |  | m2 | 42.12 |  | 0
45 d.1.3.1 |  |  | KNR 2-31 0804-03 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm .Podbudowa pod kostką betonową i nawierzchnią bitumiczną |  |  | m2 | 67.44 |  | 0
46 d.1.3.1 |  |  | KNR 2-31 0804-04 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub. kolejne 5 cm |  |  | m2 | 67.44 |  | 0
47 d.1.3.1 |  |  | KNR 2-31 0802-03 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm - pod kostką betonową |  |  | m2 | 42.12 |  | 0
48 d.1.3.1 |  |  | KNR 2-31 0803-03 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm |  |  | m2 | 25.32 |  | 0
49 d.1.3.1 |  |  | KNR 2-31 0803-04 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. - dalsze 4 |  |  | m2 | 25.32 |  | 0
50 d.1.3.1 |  |  | KNR 19-0 0118-1 |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km wraz z opłatą za składowanie - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu |  |  | m3 | 19.4724 |  | 0
51 d.1.3.1 |  |  | KNR 19-0 0118-1 |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, odległość wywozu na następne km określa oferent |  |  | m3 | 19.4724 |  | 0
1.3.2 |  |  |  |  | Odbudowa nawierzchni asfaltowej | [5 empty] | 0
52 d.1.3.2 |  |  | KNNR 6 0111-01 |  | Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem RM=5MPa, (mieszanka z wytwórni) gr.10 cm |  |  | m2 | 42.12 |  | 0
53 d.1.3.2 |  |  | KNNR 6 0113-02 |  | Podbudow zasadnicz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, grubość 20cm |  |  | m2 | 67.44 |  | 0
54 d.1.3.2 |  |  | KNNR 6 0502-04 |  | Ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3-5cm (kostka z odzysku) |  |  | m2 | 42.12 |  | 0
55 d.1.3.2 |  |  | kalk. własna |  | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4cm |  |  | m2 | 25.32 |  | 0
56 d.1.3.2 |  |  | kalk. własna |  | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych (tłuczn.) emulsją, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej szybkorozpadowej |  |  | m2 | 25.32 |  | 0
57 d.1.3.2 |  |  | kalk. własna |  | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowyładowczym 5-10 t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm |  |  | m2 | 25.32 |  | 0
OGÓŁEM NETTO | [8 empty] | 0
PODATEK VAT / 23% / | [8 empty] | 0
OGÓŁEM BRUTTO | [8 empty] | 0

## Kanalizacja ogólnospławna Dn400
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wybickiego w Lesznie. Odcinek kanału Dn 400mm z odgałęzieniami
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp | KNR | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN | KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA - ul. Wybickiego
1.1 |  | ELEMENT | Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe - kostka brukowa
1 | KNR | 231-08-05-01-00 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej | 12 | m2 |  | 0
2 | KNR | 231-08-02-07-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm | 12 | m2 |  | 0
3 | KNR | 231-08-02-08-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm) | 60 | m2 |  | 0
4 | KNR | 231-08-01-03-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm | 12 | m2 |  | 0
5 | KNR | 231-08-01-04-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm) | 36 | m2 |  | 0
6 | KNR | 401-01-08-11-00 | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | 4.2 | m3 |  | 0
7 | KNR | 401-01-08-12-00 | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc wywozu i miejsce | 21 | m3 |  | 0
8 | Wycena | własna | Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy | 4.2 | m3 |  | 0
1.2 |  | ELEMENT | Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka brukowa
9 | KNNR | N006-0109-02-10 | Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą | 12 | m2 |  | 0
10 | KNNR | N006-0113-02-10 | Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m | 12 | m2 |  | 0
11 | KNNR | N006-0502-04-01 | Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - kosztka z odzysku 100% | 12 | m2 |  | 0
1.3 |  | ELEMENT | Roboty ziemne i przygotowawcze
1.3.1 |  | ASORTYMENT | Roboty ziemne
12 |  | 00-1020-20-71 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. I-II /; (wywóz na tymczasowe składowisko) - gł. do 3m | 260.25 | m3 |  | 0
13 |  | 00-1030-10-10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. I-II/ - wywóz na tymczasowe składowisko | 108.31 | m3 |  | 0
14 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na tymczasowe składowisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 368.56 | m3 |  | 0
15 |  | 00-1020-20-81 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko - gł. do 3m | 225.28 | m3 |  | 0
16 |  | 00-1030-10-20 | Wykopy ręczne z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. 5-10 t /kat. III-IV/ - wywóz na wysypisko | 63.68 | m3 |  | 0
17 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 288.96 | m3 |  | 0
18 | A.wł | 1 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0 m | 657.52 | m3 |  | 0
19 |  | 00-1052-70-1A | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe) | 11 | kmpl |  | 0
20 |  | 00-1052-90-1A | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów | 21 | kmpl |  | 0
21 |  | 40-1010-70-90 | Montaż i demontaż kładki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego | 2 | kmpl |  | 0
22 | KNNR | 001-0206-04-10 | Dowóz do obsypek, podsypek i zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 515.91 | m3 |  | 0
23 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - dowóz z odkładu. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 515.91 | m3 |  | 0
24 | KNR | 202-1918-01-00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 15 cm | 4.44 | m3 |  | 0
25 | KNR | 202-1918-02-00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 20cm | 63.97 | m3 |  | 0
26 | KNNR | 004-1411-04-00 | Podłoża z materiałów sypkich pod studnie - grubość podłoża: 30 cm (grunt rodzimy o strukturze piasku) | 15.03 | m3 |  | 0
27 |  | 00-1031-80-30 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 212.19 | m3 |  | 0
28 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 220.25 | m3 |  | 0
29 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym (cena z dowozem) | 212.23 | m3 |  | 0
30 | KNR | 405-0409-01-10 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości 2 m | 6 | kmpl |  | 0
31 |  | rr2 | Demontaż kanału z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk , o średnicy zewnętrznej: 400 mm | 180 | metr |  | 0
32 |  | rr1 | Demontaż kanału z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk , o średnicy zewnętrznej: 315 mm | 16.3 | metr |  | 0
33 |  | rr4 | Demontaż kanału z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk , o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 7 | metr |  | 0
34 |  | 40-4110-30-20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km. (łącznie z opłatami za utylizację i wysypisko) -wraz z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. | 106.89 | m3 |  | 0
35 |  | 40-4110-30-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - wywóz na wysypisko /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 106.9 | m3 |  | 0
1.3.2 |  | ASORTYMENT | Odwodnienie wykopów
36 |  | 00-1060-50-2A | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0 m - wraz z pracą agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników | 210 | szt |  | 0
1.4 |  | ELEMENT | Roboty montażowe
1.4.1 |  | ASORTYMENT | Montaż kanału
37 | KNNR | 004-1308-06-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm - rury lite SN8 | 210.5 | metr |  | 0
38 | KNNR | 004-1308-05-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm - rury lite, SN8 | 16.3 | metr |  | 0
39 | KNNR | 004-1308-03-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - rury lite SN8 | 7 | metr |  | 0
40 | KNNR | 004-1322-06-00 | Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm - trójnik 400/160 | 15 | szt |  | 0
1.4.2 |  | ASORTYMENT | Montaż studni
41 |  | 20 | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kręgów (beton min C40/50) łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcje z dennicą,, i osadzonymi przejściami szczelnymi, wysokość studni ponad 2,0 m do 2,5 m - właz żeliwny okrągły z wypełnieniem betonowym D-400 | 3 | kmpl |  | 0
42 |  | 14 | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów (beton min C40/50) łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcje z dennicą,, i osadzonymi przejściami szczelnymi wysokość studni ponad 2,0 m do 2,5 m - właz żeliwny okrągły 600 mm z wypełnieniem betonowym kl. D400 | 3 | kmpl |  | 0
|  |  | OGÓŁEM NETTO |  |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT / 23% / |  |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  | 0

## Kanalizacja ogólnospławna Dn315
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wybickiego w Lesznie. Odcinek kanału Dn 315mm
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp |  | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN | KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA - ul. Wybickiego
1.1 |  | ELEMENT | Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.1 |  | ASORTYMENT | Roboty ziemne
1 |  | 00-1020-20-71 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. I-II /; (wywóz na tymczasowe składowisko) - gł. do 3m | 55.17 | m3 |  | 0
2 |  | 00-1030-10-10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. I-II/ - wywóz na tymczasowe składowisko | 35.54 | m3 |  | 0
3 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na tymczasowe składowisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 90.71 | m3 |  | 0
4 |  | 00-1020-20-81 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko - gł. do 3m | 77.33 | m3 |  | 0
5 |  | 00-1030-10-20 | Wykopy ręczne z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. 5-10 t /kat. III-IV/ - wywóz na wysypisko | 21.76 | m3 |  | 0
6 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 99.09 | m3 |  | 0
7 | A.wł | 1 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0 m | 189.8 | m3 |  | 0
8 |  | 00-1052-70-1A | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe) | 2 | kmpl |  | 0
9 |  | 00-1052-90-1A | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów | 10 | kmpl |  | 0
10 |  | 40-1010-70-90 | Montaż i demontaż kładki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego | 1 | kmpl |  | 0
11 | KNNR | 001-0206-04-10 | Dowóz do obsypek, podsypek i zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 150.32 | m3 |  | 0
12 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - dowóz z odkładu. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 150.32 | m3 |  | 0
13 | KNR | 202-1918-01-00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 15 cm | 17.88 | m3 |  | 0
14 | KNNR | 004-1411-04-00 | Podłoża z materiałów sypkich pod studnie - grubość podłoża: 30 cm (grunt rodzimy o strukturze piasku) | 3.46 | m3 |  | 0
15 |  | 00-1031-80-30 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 65.58 | m3 |  | 0
16 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 63.4 | m3 |  | 0
17 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym (cena z dowozem) | 62.62 | m3 |  | 0
18 | KNR | 405-0409-01-10 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości 2 m | 2 | kmpl |  | 0
19 |  | rr1 | Demontaż kanału z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk , o średnicy zewnętrznej: 315 mm | 91.7 | metr |  | 0
20 |  | 40-4110-30-20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km. (łącznie z opłatami za utylizację i wysypisko) -wraz z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. | 11.66 | m3 |  | 0
21 |  | 40-4110-30-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - wywóz na wysypisko /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 11.66 | m3 |  | 0
1.1.2 |  | ASORTYMENT | Odwodnienie wykopów
22 |  | 00-1060-50-2A | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0 m - wraz z pracą agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników | 90 | szt |  | 0
1.2 |  | ELEMENT | Roboty montażowe
1.2.1 |  | ASORTYMENT | Montaż kanału
23 | KNNR | 004-1308-05-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm - rury lite, SN8 | 91.7 | metr |  | 0
24 | KNNR | 004-1322-05-00 | Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm - trójnik 315/160 | 5 | szt |  | 0
1.2.2 |  | ASORTYMENT | Montaż studni
25 |  | 14 | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów (beton min. C-40/50) łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcje z dennicą , z osadzonymi przejściami szczelnymi do rur PCW; wysokość studni ponad 1,5 m do 2,5 m, z podłączeniem przewodów - właz żeliwny z wypełnieniem betonowym D400 | 2 | kmpl |  | 0
|  |  | OGÓŁEM NETTO |  |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT / 23% / |  |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  | 0

## Przyłącza do Dn 315
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa przyłaczy kanalizacyjnych w ul. Wybickiego w Lesznie. Przyłacza Dn 160 mm na odcinku kanału głównego Dn 315mm
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp |  | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Dn 160mm - ul. Wybickiego
1.1 |  | ELEMENT | Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.1 |  | ASORTYMENT | Roboty ziemne
1 |  | 00-1020-20-71 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. I-II /; (wywóz na tymczasowe składowisko) - gł. do 3m | 10.43 | m3 |  | 0
2 |  | 00-1030-10-10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. I-II/ - wywóz na tymczasowe składowisko | 7.32 | m3 |  | 0
3 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na tymczasowe składowisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 17.75 | m3 |  | 0
4 |  | 00-1020-20-81 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko - gł. do 3m | 34.64 | m3 |  | 0
5 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 34.64 | m3 |  | 0
6 | A.wł | 1 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0 m | 52.39 | m3 |  | 0
7 | KNNR | 001-0206-04-10 | Dowóz do obsypek, podsypek i zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 34.53 | m3 |  | 0
8 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - dowóz z odkładu. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 34.53 | m3 |  | 0
9 | KNR | 202-1918-01-00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 15 cm | 5.49 | m3 |  | 0
10 |  | 00-1031-80-30 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 16.23 | m3 |  | 0
11 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 12.81 | m3 |  | 0
12 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym (cena z dowozem) | 19.82 | m3 |  | 0
1.2 |  | ELEMENT | Roboty montażowe
1.2.1 |  | ASORTYMENT | Montaż kanału
13 | KNNR | 004-1308-02-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm SN8, rury lite | 30.5 | metr |  | 0
14 |  | 00-4132-10-20 | Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm - kształtka przejściowa połączeniowa PCW/kan. istniejacy (adaptor do kam. bet. PCW) | 7 | szt |  | 0
|  |  | OGÓŁEM NETTO |  |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT / 23% / |  |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  | 0

## Przyłącza do Dn 400
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa przyłaczy kanalizacyjnych w ul. Wybickiego w Lesznie. Przyłacza Dn 160 mm na odcinku kanału głównego Dn 400mm
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp |  | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Dn 160mm - ul. Wybickiego
1.1 |  | ELEMENT | Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.1 |  | ASORTYMENT | Roboty ziemne
1 |  | 00-1020-20-71 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. I-II /; (wywóz na tymczasowe składowisko) - gł. do 3m | 17.92 | m3 |  | 0
2 |  | 00-1030-10-10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. I-II/ - wywóz na tymczasowe składowisko | 16.68 | m3 |  | 0
3 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na tymczasowe składowisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 34.6 | m3 |  | 0
4 |  | 00-1020-20-81 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko - gł. do 3m | 78.75 | m3 |  | 0
5 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 78.75 | m3 |  | 0
6 | A.wł | 1 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0 m | 113.35 | m3 |  | 0
7 | KNNR | 001-0206-04-10 | Dowóz do obsypek, podsypek i zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 72.82 | m3 |  | 0
8 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - dowóz z odkładu. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 72.82 | m3 |  | 0
9 | KNR | 202-1918-01-00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 15 cm | 12.51 | m3 |  | 0
10 |  | 00-1031-80-30 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 36.96 | m3 |  | 0
11 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 23.35 | m3 |  | 0
12 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym (cena z dowozem) | 45.18 | m3 |  | 0
13 |  | rr3 | Demontaż kanału z rur kanalizacyjnych o średnicy j: 150 mm | 12.5 | metr |  | 0
14 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie rur z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym | 0.22 | m3 |  | 0
15 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.22 | m3 |  | 0
1.2 |  | ELEMENT | Roboty montażowe
1.2.1 |  | ASORTYMENT | Montaż kanału
16 | KNNR | 004-1308-02-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm SN8, rury lite | 69.5 | metr |  | 0
17 |  | 00-4132-10-20 | Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm - łuk SN8 - tzw. fajka | 5 | szt |  | 0
18 |  | 00-4132-10-20 | Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm - kształtka przejściowa połączeniowa PCW/kan. istniejacy (adaptor do kam. bet. PCW) | 18 | szt |  | 0
|  |  | OGÓŁEM NETTO |  |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT / 23% / |  |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  | 0

## przyłącza wodociągowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Wybickiego w Lesznie. Przyłącza Dn 40mm i Dn 50mm włączone do sieci Dn 110mm
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp |  | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE Dn 40mm /ul. Wybickiego/
1.1 |  | ELEMENT | Roboty ziemne
1.1.1 |  | ASORTYMENT | Roboty ziemne
1 |  | 00-1020-20-81 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. III-IV / - wywóz na wysypisko | 53.97 | m3 |  | 0
2 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 53.97 | m3 |  | 0
3 |  | 00-1020-20-71 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. I-II /; (wywóz na tymczasowe składowisko) | 61.84 | m3 |  | 0
4 |  | 00-1030-10-10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. I-II/ - wywóz na tymczasowe składowisko | 21 | m3 |  | 0
5 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na tymczasowe składowisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 82.84 | m3 |  | 0
6 | A.wł | 1 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0 m | 136.81 | m3 |  | 0
7 | KNNR | 001-0206-04-10 | Dowóz do obsypek, podsypek i zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 82.84 | m3 |  | 0
8 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - dowóz z odkładu. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 82.84 | m3 |  | 0
9 |  | 20-2191-80-10 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 10 cm | 10.5 | m3 |  | 0
10 |  | 00-1031-80-30 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 35.59 | m3 |  | 0
11 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 36.75 | m3 |  | 0
12 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym (cena z dowozem) | 61.25 | m3 |  | 0
13 |  | 40-5012-10-10 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych średnica rurociągu: 25 mm | 65 | metr |  | 0
14 |  | 40-5012-10-10 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych średnica rurociągu: 40 mm | 11 | metr |  | 0
15 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.04 | m3 |  | 0
16 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu złomu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.04 | m3 |  | 0
1.2 |  | ELEMENT | Roboty montażowe |  |  |  | 0
1.2.1 |  | ASORTYMENT | Montaż przyłączy PE Dn 40mm
17 |  | 01-1030-60-12 | Nawiertki na istniejących rurociągach - PCW, o średnicy nominalnej 110 mm - przyłacze 40mm (opaska, zasuwa, złączka, tablica informacyjna) | 21 | kmpl |  | 0
18 |  | 01-1030-70-13 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej 40 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności (z próbą ciśnieniową, dezynfekcją i płukaniem)- wraz z montażem kształtek, redukcji 40/25,mm | 87.5 | metr |  | 0
19 |  | 11 | Dopłata za złącza PE 25mm/stal - do wody /PE100 SDR17 | 18 | kmpl |  | 0
20 |  | 11b | Dopłata za złącza PE 40mm/stal - do wody /PE100 SDR17 | 2 | kmpl |  | 0
21 | KNNR | 004-2017-05-00 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości ponad 15 do 20 cm, dla rurociągu o średnicy nominalnej: 32-50 mm - wykonanie otworu i osadzenie tulei osłonowej szczelnej | 1 | kmpl |  | 0
22 | KNNR | 004-0111-04-10 | Rurociągi z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych, montowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej: 40 mm - PE | 2 | metr |  | 0
23 | KNNR | 004-0123-01-60 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy domowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 40 mm - rurociągi z PE - /zawory antyskażeniowe i zestawy wodomierzowe do wodomierzy mieszkalnych z grzybkowymi zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem/ | 1 | kmpl |  | 0
24 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych płytami | 21 | kmpl |  | 0
25 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 87.5 | metr |  | 0
2 |  | STAN | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE Dn 50mm /ul. Wybickiego/
2.3 |  | ELEMENT | Roboty ziemne
2.3.1 |  | ASORTYMENT | Roboty ziemne
26 |  | 00-1020-20-81 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. III-IV / - wywóz na wysypisko | 1.23 | m3 |  | 0
27 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 1.23 | m3 |  | 0
28 |  | 00-1020-20-71 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. I-II /; (wywóz na tymczasowe składowisko) | 0.98 | m3 |  | 0
29 |  | 00-1030-10-10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. I-II/ - wywóz na tymczasowe składowisko | 0.48 | m3 |  | 0
30 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na tymczasowe składowisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 1.46 | m3 |  | 0
31 | A.wł | 1 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0 m | 2.7 | m3 |  | 0
32 | KNNR | 001-0206-04-10 | Dowóz do obsypek, podsypek i zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 1.46 | m3 |  | 0
33 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - dowóz z odkładu. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 1.46 | m3 |  | 0
34 |  | 20-2191-80-10 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 10 cm | 0.24 | m3 |  | 0
35 |  | 00-1031-80-30 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 0.84 | m3 |  | 0
36 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 0.38 | m3 |  | 0
37 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym (cena z dowozem) | 1.4 | m3 |  | 0
38 |  | 40-5012-10-10 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych średnica rurociągu: 5 0 mm | 2 | metr |  | 0
39 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.01 | m3 |  | 0
40 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu złomu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.01 | m3 |  | 0
2.4 |  | ELEMENT | Roboty montażowe
2.4.1 |  | ASORTYMENT | Montaż przyłączy PE Dn 50mm
41 |  | 01-1030-70-15 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej 50 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności (z próbą ciśnieniową, dezynfekcją i płukaniem)- wraz z montażem kształtek | 2 | metr |  | 0
42 |  | 11c | Dopłata za złącza PE 50mm/stal - do wody /PE100 SDR17 | 1 | kmpl |  | 0
43 |  | 01-1030-60-12 | Nawiertki na istniejących rurociągach - PCW, o średnicy nominalnej 110 mm - przyłacze 40mm (opaska, zasuwa, złączka, tablica informacyjna) | 1 | kmpl |  | 0
44 | KNNR | 004-1014-01-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 50 mm - kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem do rur PE 50/50 | 1 | szt |  | 0
45 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
46 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 2 | metr |  | 0
47 |  | 21-9013-40-2a | Oznakowanie trasy wodociągu: na słupku stalowym lub ogrodzeniu | 1 | kmpl |  | 0
|  |  | OGÓŁEM NETTO |  |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT / 23% / |  |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  | 0

## sieć wodociąg Dn110
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Wybickiego w Lesznie Dn 110mm
UWAGA:
Do edycji przez Wykonawcę odblokowano tylko komórki w kolumnie "Cena jedn. netto"
Pozostałe komórki w tym arkuszu zostały zablokowane
Lp |  | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN | SIEĆ WODOCIAGOWA Dn 110mm /ul. Wybickiego/
1.1 |  | ELEMENT | Rozbiórka nawierzchni
1.1.1 |  | ASORTYMENT | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, chodnika - ul. Lubuska
1 |  | 00-3010-10-10 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm - warstwa ścieralna | 18.4 | metr |  | 0
2 |  | 00-3010-10-20 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 20 cm - warstwa wiążąca i podbudowa zasadnicza | 16.4 | metr |  | 0
3 |  | 00-5072-10-50 | Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, na głębokość: 20 cm | 16.4 | metr |  | 0
4 |  | 00-6080-20-40 | Rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie - warstwa ścieralna | 15.4 | m2 |  | 0
5 |  | 00-6080-10-80 | Rozebranie warstwy wiążącej grubości 11 cm z mas mineralno -bitumicznych, wykonane mechanicznie | 8.4 | m2 |  | 0
6 |  | 00-6080-10-60 | Rozebranie podbudowy grubości 20 cm z betonu, wykonane mechanicznie | 8.4 | m2 |  | 0
7 | KNKB | 006-08-05-08-00 | Rozebranie chodnika z płyt 35x35 cm podsypka cement-piask | 13.2 | m2 |  | 0
8 |  | 23-1081-30-30 | Rozebranie krawężników betonowych , na podsypce cementowo-piaskowej | 2.5 | metr |  | 0
9 |  | 23-1081-20-30 | Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu | 0.11 | m3 |  | 0
10 |  | 40-4110-30-20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. (łącznie z opłatami za wysypisko) wraz z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. | 1.79 | m3 |  | 0
11 |  | 40-4110-30-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - wywóz na wysypisko /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 1.79 | m3 |  | 0
12 |  | 40-4110-30-20 | Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiórki na odległość 1 km. (łącznie z opłatami za utylizację i wysypisko) -wraz z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. | 1.69 | m3 |  | 0
13 |  | 40-4110-30-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - wywóz na wysypisko /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 1.69 | m3 |  | 0
1.2 |  | ELEMENT | Roboty ziemne
1.2.1 |  | ASORTYMENT | Roboty ziemne
14 |  | 00-1020-20-81 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. III-IV / - wywóz na wysypisko | 157.07 | m3 |  | 0
15 |  | 00-1030-10-20 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. III-IV/ - wywóz na wysypisko | 60.26 | m3 |  | 0
16 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 217.33 | m3 |  | 0
17 |  | 00-1020-20-71 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, /grunt kat. I-II /; (wywóz na tymczasowe składowisko) | 221.19 | m3 |  | 0
18 |  | 00-1030-10-10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. /kat. I-II/ - wywóz na tymczasowe składowisko | 119.52 | m3 |  | 0
19 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: - wywóz na tymczasowe składowisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 340.71 | m3 |  | 0
20 | A.wł | 1 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0 m | 558.03 | m3 |  | 0
21 |  | 00-1052-70-1A | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe) | 14 | kmpl |  | 0
22 |  | 00-1052-90-1A | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów | 22 | kmpl |  | 0
23 | KNNR | 001-0206-04-10 | Dowóz do obsypek, podsypek i zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 340.7 | m3 |  | 0
24 |  | 00-1020-80-21 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - dowóz z odkładu. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 340.7 | m3 |  | 0
25 | KNR | 202-1918-01-00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu rodzimego o strukturze piasku - podsypka gr. 15 cm | 65.34 | m3 |  | 0
26 |  | 00-1031-80-30 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 174.92 | m3 |  | 0
27 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 100.44 | m3 |  | 0
28 |  | 00-1021-40-40 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym (cena z dowozem) | 245.3 | m3 |  | 0
1.3 |  | ELEMENT | Roboty montażowe Dn 110mm/100mm
1.3.1 |  | ASORTYMENT | Montaż rurociągu PCW Dn 110mm
29 | KNNR | 004-1008-03-00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm, PN 10 SDR26 | 346 | metr |  | 0
30 | KNNR | 004-1022-03-00 | Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - łuk 11 st. | 3 | szt |  | 0
31 | KNNR | 004-1022-03-00 | Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - łuk 60 st. | 2 | szt |  | 0
32 | KNNR | 004-1022-03-00 | Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - łuk 45 st. | 1 | szt |  | 0
33 |  | 00-4101-40-30 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik redukcyjny 100/50, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
34 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
35 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
36 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.24 | m3 |  | 0
37 |  | 00-4160-60-1a | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych , z rur wodociągowych typu PCW, o średnicy: do 110 mm | 346 | metr |  | 0
38 | KNNR | 004-1611-01-00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm. Dwukrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 346 | metr |  | 0
39 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 346 | metr |  | 0
1.3.2 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp3 /bez hydrantu/
40 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik redukcyjny 100/80, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
41 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
42 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kolano Q90 z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 2 | szt |  | 0
43 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
44 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.04 | m3 |  | 0
1.3.3 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp4 /bez hydrantu/
45 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - łuk kołnierzowy - 90st., z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
46 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik redukcyjny 100/80, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
47 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
48 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kolano Q90 z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
49 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
50 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.15 | m3 |  | 0
1.3.4 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp5 /bez hydrantu/
51 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik redukcyjny 100/80, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
52 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
53 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - łuk 30 stopni z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
54 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
55 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.07 | m3 |  | 0
1.3.5 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp6 /bez hydrantu/
56 | KNR | 405-0124-01-00 | Demontaż rurociągu z polichlorku winylu / PVC/ średnica rurociągu: do 110 mm | 1 | szt |  | 0
57 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie rur z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.01 | m3 |  | 0
58 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.01 | m3 |  | 0
59 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik redukcyjny 100/80, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
60 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kolano Q90 z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
61 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 2 | szt |  | 0
62 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.04 | m3 |  | 0
1.3.6 |  | ASORTYMENT | Węzeł W8
63 | KNR | 405-0124-01-00 | Demontaż rurociągu z polichlorku winylu / PVC/ średnica rurociągu: do 110 mm | 1 | szt |  | 0
64 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie rur z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.01 | m3 |  | 0
65 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.01 | m3 |  | 0
66 | KNNR | 004-1112-02-10 | Zasuwy klinowe PN10-16 kołnierzowe , miekkouszczelniające, z obudową, montowane na rurociągach PCW /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pokryte farbą epoksydową (wraz z montażem obudowy i skrzynki) | 1 | kmpl |  | 0
67 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik równoprzelotowy, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
68 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
69 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - łacznik regulacyjny, z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
70 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 2 | szt |  | 0
71 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
72 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.05 | m3 |  | 0
1.3.7 |  | ASORTYMENT | Węzeł W9
73 | KNR | 405-0124-01-00 | Demontaż rurociągu z polichlorku winylu / PVC/ średnica rurociągu: do 110 mm | 1 | szt |  | 0
74 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie rur z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.01 | m3 |  | 0
75 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.01 | m3 |  | 0
76 | KNNR | 004-1112-02-10 | Zasuwy klinowe PN10-16 kołnierzowe , miekkouszczelniające, z obudową, montowane na rurociągach PCW /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pokryte farbą epoksydową (wraz z montażem obudowy i skrzynki) | 1 | kmpl |  | 0
77 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik równoprzelotowy, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
78 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
79 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - łacznik regulacyjny, z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
80 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 2 | szt |  | 0
81 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
82 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.05 | m3 |  | 0
1.3.8 |  | ASORTYMENT | Węzeł W10
83 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik redukcyjny 100/80, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
84 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
85 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
86 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.04 | m3 |  | 0
1.3.9 |  | ASORTYMENT | Węzeł W14
87 | KNR | 405-0122-02-00 | Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego,średnica rurociągu: 100 mm | 1 | metr |  | 0
88 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie rur z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.01 | m3 |  | 0
89 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.01 | m3 |  | 0
90 | KNNR | 004-1112-02-10 | Zasuwy klinowe PN10-16 kołnierzowe , miekkouszczelniające, z obudową, montowane na rurociągach PCW /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pokryte farbą epoksydową (wraz z montażem obudowy i skrzynki) | 1 | kmpl |  | 0
91 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur a.c., z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
92 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - łacznik regulacyjny, z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
93 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
94 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - łuk dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego - 30st. - w wykopie umocnionym | 2 | szt |  | 0
95 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
96 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.07 | m3 |  | 0
1.3.10 |  | ASORTYMENT | Węzeł W11
97 | KNNR | 004-1112-02-10 | Zasuwy klinowe PN10-16 kołnierzowe , miekkouszczelniające, z obudową, montowane na rurociągach PCW /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pokryte farbą epoksydową (wraz z montażem obudowy i skrzynki) | 1 | kmpl |  | 0
98 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik równoprzelotowy, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
99 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
100 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec kielichowy /kieliszek/ do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 2 | szt |  | 0
101 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
102 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.05 | m3 |  | 0
1.3.11 |  | ASORTYMENT | Węzeł W12
103 | KNR | 405-0122-02-00 | Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego, średnica rurociągu: 100 mm | 1 | metr |  | 0
104 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.01 | m3 |  | 0
105 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.01 | m3 |  | 0
106 | KNNR | 004-1112-02-10 | Zasuwy klinowe PN10-16 kołnierzowe , miekkouszczelniające, z obudową, montowane na rurociągach PCW /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pokryte farbą epoksydową (wraz z montażem obudowy i skrzynki) | 1 | kmpl |  | 0
107 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik równoprzelotowy, z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
108 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec jednokołnierzowy do rur PCW 100 mm z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
109 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur a.c., z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 2 | szt |  | 0
110 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - łacznik regulacyjny, z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
111 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
112 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.05 | m3 |  | 0
1.4 |  | ELEMENT | Roboty montażowe Dn 80mm
1.4.1 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp3 /hydrant/
113 | KNNR | 004-1119-01-00 | Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych (z podwójnym zamknięciem, PN10) o średnicy: 80 mm - na sieci Dn 110 mm ( zasuwa miękkouszcz. długa Dn80 z obudową i skrzynką, króciec l=1,0m, kolano stopowe, hydrant poddziemny z podwójnym zamknięciem) - armatura i kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokrytego farbą epoksydową . (odwodnienie hydrantu zabezpieczyć dwudzielną skorupą perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą warstwą geowłókniny, całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami z zamkami) | 1 | kmpl |  | 0
114 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych płytami | 1 | kmpl |  | 0
115 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.04 | m3 |  | 0
116 |  | 21-9013-40-2a | Oznakowanie trasy wodociągu: na ogrodzeniu lub słupku stalowym | 2 | kmpl |  | 0
117 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 1.7 | metr |  | 0
1.4.2 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp4 /hydrant/
118 | KNNR | 004-1119-01-00 | Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych (z podwójnym zamknięciem, PN10) o średnicy: 80 mm - na sieci Dn 110 mm ( zasuwa miękkouszcz. długa Dn80 z obudową i skrzynką, króciec l=1,0m, kolano stopowe, hydrant naddziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony przeciw złamaniu) - armatura i kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokrytego farbą epoksydową . (odwodnienie hydrantu zabezpieczyć dwudzielną skorupą perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą warstwą geowłókniny, całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami z zamkami) | 1 | kmpl |  | 0
119 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
120 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.03 | m3 |  | 0
121 |  | 21-9013-40-2a | Oznakowanie trasy wodociągu: na ogrodzeniu lub słupku stalowym | 2 | kmpl |  | 0
122 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 1.2 | metr |  | 0
1.4.3 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp5 /hydrant/
123 | KNNR | 004-1119-01-00 | Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych (z podwójnym zamknięciem, PN10) o średnicy: 80 mm - na sieci Dn 110 mm ( zasuwa miękkouszcz. długa Dn80 z obudową i skrzynką, króciec l=1,0m, kolano stopowe, hydrant naddziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony przeciw złamaniu) - armatura i kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokrytego farbą epoksydową . (odwodnienie hydrantu zabezpieczyć dwudzielną skorupą perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą warstwą geowłókniny, całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami z zamkami) | 1 | kmpl |  | 0
124 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
125 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.03 | m3 |  | 0
126 |  | 21-9013-40-2a | Oznakowanie trasy wodociągu: na ogrodzeniu lub słupku stalowym | 2 | kmpl |  | 0
127 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 1.3 | metr |  | 0
1.4.4 |  | ASORTYMENT | Węzeł hydrantowy Hp6 /hydrant/
128 | KNNR | 004-1119-01-00 | Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych (z podwójnym zamknięciem, PN10) o średnicy: 80 mm - na sieci Dn 110 mm ( zasuwa miękkouszcz. długa Dn80 z obudową i skrzynką, króciec l=1,0m, kolano stopowe, hydrant naddziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony przeciw złamaniu) - armatura i kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokrytego farbą epoksydową . (odwodnienie hydrantu zabezpieczyć dwudzielną skorupą perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą warstwą geowłókniny, całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami z zamkami) | 1 | kmpl |  | 0
129 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
130 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.03 | m3 |  | 0
131 |  | 21-9013-40-2a | Oznakowanie trasy wodociągu: na ogrodzeniu lub słupku stalowym | 2 | kmpl |  | 0
132 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 1.2 | metr |  | 0
1.4.5 |  | ASORTYMENT | Węzeł W13
133 | KNR | 405-0122-01-00 | Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego, średnica rurociągu: 80 mm | 1 | metr |  | 0
134 |  | 40-4110-10-20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem | 0.01 | m3 |  | 0
135 |  | 40-4110-10-50 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ | 0.01 | m3 |  | 0
136 | KNNR | 004-1112-02-00 | Zasuwy klinowe PN10-16 kołnierzowe , miekkouszczelniające, z obudową, - średnica zasuwy: 80 mm, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pokryte farbą epoksydową (wraz z montażem obudowy i skrzynki) | 1 | kmpl |  | 0
137 |  | 00-4101-40-20 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - króciec dwukołnierzowy l=1,0m, z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
138 |  | 00-4101-40-20 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - łącznik kołnierzowy regulacyjny, z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
139 |  | 00-4101-40-20 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur a.c.,, z żeliwa sferoidalnego - w wykopie umocnionym | 1 | szt |  | 0
140 |  | SBz | Dopłata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw płytami | 1 | kmpl |  | 0
141 |  | 00-4143-00-10 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podłoża - beton C16/20. Przekładki amortyzacyjne z kilku warstw geowłókniny | 0.02 | m3 |  | 0
142 |  | 21-9013-40-2a | Oznakowanie trasy wodociągu: na ogrodzeniu lub słupku stalowym | 1 | kmpl |  | 0
143 | KNR | 219-0102-01-00 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. | 1.6 | metr |  | 0
2 |  | STAN | ROBOTY DROGOWE
2.5 |  | ELEMENT | Odtworzenie nawierzchni chodników - z elementów rozbieralnych
2.5.1 |  | ASORTYMENT | Odbudowa nawierzchni chodników - ul. Lubuska
144 |  | 23-1010-30-10 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II | 13.2 | m2 |  | 0
145 | KNNR | 006-0503-05-00 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układanych na podsypce piaskowej z wypełnien.spoin zaprawą cementową /materiał z rozbiórki/ | 13.2 | m2 |  | 0
2.6 |  | ELEMENT | Odtworzenie nawierzchni asfaltowych
2.6.1 |  | ASORTYMENT | Odbudowa nawierzchni asfaltowej - ul. Lubuska
146 |  | 00-6010-30-30 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie | 8.4 | m2 |  | 0
147 |  | 00-6040-30-30 | Krawężniki betonowe lub kamienne wraz z wykonaniem ławy betonowej (beton C12/15), na podsypce cementowo-piaskowej (krawężżniki z rozbiórki ) | 2.5 | metr |  | 0
148 |  | 00-6010-90-30 | Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (beton C6/9) | 8.4 | m2 |  | 0
149 |  | 00-6100-50-70 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych (tłuczn.) emulsją, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K60 | 8.4 | m2 |  | 0
150 |  | 00-6030-80-13 | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (beton asf. 0/20, stabilność 12 kN) transportowanych np. sam.samowyładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 11 cm ( z posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych) | 8.4 | m2 |  | 0
151 |  | 00-6100-50-70 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych (bitum.) emulsją, przy zużyciu 0.3 kg/m2 emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K60 | 15.4 | m2 |  | 0
152 |  | 00-3020-30-10 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - z siatki wzmacniającej do nawierzchni drog. (pas szer. do 2,5m) - geosiatka o wytrzymałości na rozerwanie 50/50 kN/m | 15.4 | m2 |  | 0
153 |  | 00-6030-90-33 | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,(beton asf. 0/16, stabilność 10 kN) transportowanych np. sam.samowyładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ( z posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych) | 15.4 | m2 |  | 0
3 |  | STAN | RÓŻNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
3.7 |  | ELEMENT | Wyłączenie sieci z eksploatacji
3.7.1 |  | ASORTYMENT | Wypełnienia pianobetonem
154 | KNR | 218-0310-01-00 | Wypełnienie rurociagów do wyłączenia z eksploatacji pianobetonem | 0.8 | m3 |  | 0
3.7.2 |  | ASORTYMENT | Wyłączenie lub włączenie przez MPWiK istniejącej sieci z eksloatacji w trakcie przebudowy
155 | wycena | MPWiK | Włączenie i wyłączenie odcinka wodociagu | 5 | szt |  | 0
0
0
0

## zbiorcze zestawienie
ZESTAWNIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI
I | ZAKRES MIASTA
LP. | NAZWA ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Branża drogowa | 0 | 0
2. | Kanalizacja deszczowa | 0 | 0
RAZEM: |  | 0 | 0
II | Zakres MPWiK
LP. | NAZWA ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wybickiego w Lesznie. Odcinek kanału Dn 400mm z odgałęzieniami | 0 | 0
2. | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wybickiego w Lesznie. Odcinek kanału Dn 315mm | 0 | 0
3. | Przebudowa przyłaczy kanalizacyjnych w ul. Wybickiego w Lesznie.. Przyłacza Dn 160 mm na odcinku kanału głównego Dn 315mm | 0 | 0
4. | Przebudowa przyłaczy kanalizacyjnych w ul. Wybickiego w Lesznie. Przyłacza Dn 160 mm na odcinku kanału głównego Dn 400mm | 0 | 0
5 | Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Wybickiego w Lesznie. Przyłącza Dn 40mm i Dn 50mm włączone do sieci Dn 110mm | 0 | 0
6 | Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Wybickiego w Lesznie Dn 110mm | 0 | 0
RAZEM: |  | 0 | 0
RAZEM CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA: |  | 0 | 0