## Arkusz1
BRANŻA ELEKTRYCZNA - KOSZTORYS OFERTOWY -Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie, Etap I od ulicy 1 Maja do ulicy Dożynkowej
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zakres od ulicy Dożynkowej do ulicy Kanałowej - odcinek drogi od 0+221 do 0+449
1 d.1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m | 250 |  | 0
2 d.1.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 500 |  | 0
3 d.1.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm [DVK75] | m | 270 |  | 0
4 d.1.1 | KNNR 5 0705-03 | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm [SRS75] | m | 8 |  | 0
5 d.1.1 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 11 |  | 0
6 d.1.1 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 340 |  | 0
7 d.1.1 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 12 |  | 0
8 d.1.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie [YAKY 4x25] | m | 340 |  | 0
9 d.1.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m | 250 |  | 0
10 d.1.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [AL 35] | szt. | 80 |  | 0
11 d.1.2 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - tylko fundament | szt. | 6 |  | 0
12 d.1.2 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 9 m | kpl.przew. | 0 |  | 0
13 d.1.2 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - tylko fundament | szt. | 4 |  | 0
14 d.1.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [LED] | szt. | 0 |  | 0
15 d.1.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [LED] | szt. | 0 |  | 0
16 d.1.2 | KNNR-W 9 0904-06 | Znakowanie słupa | szt | 10 |  | 0
17 d.1.2 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 0 |  | 0
18 d.1.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 10 |  | 0
19 d.1.3 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 0 |  | 0
20 d.1.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 0
21 d.1.3 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 0 |  | 0
Zakres od ulicy Kanałowej do ulicy 1 Maja - odcinek drogi od 0+000 do 0+221
22 d.2.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m | 450 |  | 0
23 d.2.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 900 |  | 0
24 d.2.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm [DVK75] | m | 85 |  | 0
25 d.2.1 | KNNR 5 0705-03 | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm [SRS75] | m | 15 |  | 0
26 d.2.1 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 30 |  | 0
27 d.2.1 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 432 |  | 0
28 d.2.1 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 18 |  | 0
29 d.2.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie [YAKY 4x35] | m | 480 |  | 0
30 d.2.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m | 450 |  | 0
31 d.2.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [AL 35] | szt. | 128 |  | 0
32 d.2.2 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 8 |  | 0
33 d.2.2 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 9 m | kpl.przew. | 16 |  | 0
34 d.2.2 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 8 |  | 0
35 d.2.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [LED] | szt. | 8 |  | 0
36 d.2.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [LED] | szt. | 8 |  | 0
37 d.2.2 | KNNR-W 9 0904-06 | Znakowanie słupa | szt | 16 |  | 0
38 d.2.2 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 128 |  | 0
39 d.2.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 16 |  | 0
40 d.2.3 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 16 |  | 0
41 d.2.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |  | 0
42 d.2.3 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
Razem netto |  |  | zł | 0
Podatek VAT |  |  | zł | 0
Razem brutto |  |  | zł | 0