## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI: |  | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W UL. LIPOWEJ W LESZNIE
ADRES INWESTYCJI: |  | UL. LIPOWA, LESZNO
INWESTOR: |  | MIASTO LESZNO
ADRES INWESTORA: |  | UL. KARASIA 15, 64-100 LESZNO
BRANŻA: |  | INSTALACJE SANITARNE
DATA OPRACOWANIA: |  | 2018-06-25
Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość
wyceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.1 |  | Roboty ziemne
1 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 383.39 | m3 |  | 0
| 0202-06 z.sz.2.-060 | krotność = 1,00
2 | KNNR 1 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym - 20%. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 95.85 | m3 |  | 0
| 0301-020-060 | krotność = 1,00
3 | KNNR 1 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Odległość wywozu na następne km określa oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 479.24 | m3 |  | 0
| 0208-020-060 | krotność = 1,00
4 | KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II (grunt do ponownego wykorzystania na zasypkę) | 205.38 | m3 |  | 0
| 0210-02010-060 | krotność = 1,00
5 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | 22 | kpl |  | 0
| 0527-010-090 | krotność = 1,00
6 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | 23 | kpl |  | 0
| 0529-010-090 | krotność = 1,00
7 |  | Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowych za pomocą obudowy skrzyniowej - np. typu box | 684.62 | m3 |  | 0
| KAT. INDYW. 1/501/1-060 | krotność = 1,00
8 | KNNR 1 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4 m , z pompowaniem wody dla uzyskania depresji dla celów montażowych robót sieciowych , z odprowadzeniem wód od agregatów pompowych do odbiornika odpływowego , jednostronnie co 1,0 m . 1) Wpłukanie igłofiltra 2) Pompowanie 3) odprowadzenie wody do obiornika. | 50 | szt |  | 0
| 0605-070-020 | krotność = 1,00
9 | KNNR 1 | Drenaż rurowy korytkowy w dnie wykopu, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o średnicy 200 mm z wyciętymi otworami, wraz ze studzienką zbierającą bet. DN800 mm, pracą pomp i tymczasowym rurociągiem do odwodnienia wykopów oraz odprowadzeniem wody do odbiornika | 1 | szt |  | 0
| 0618-020-020 | krotność = 1,00
10 | KNNR 4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów - żwir nowodowieziony (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału), grub. 10 cm | 40.3 | m3 |  | 0
| 1411-010-060 | krotność = 1,00
11 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź, z materiałów - piasek dowieziony -wymiana gruntu (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału) | 192.72 | m3 |  | 0
| 0318-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
12 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | 22 | kpl |  | 0
| 0527-060-090 | krotność = 1,00
13 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | 23 | kpl |  | 0
| 0529-060-090 | krotność = 1,00
14 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem z odkładu | 205.38 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
15 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem nowodowiezionym (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału) | 231.22 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2 |  | Roboty montażowe
1.2.1 |  | Montaż rurociągu
16 | KNNR 4 | Rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 225 mm w gotowym wykopie | 369.5 | m |  | 0
| 1009-100-040 | krotność = 1,00
17 | KNNR 4 | Rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 110 mm w gotowym wykopie | 33.5 | m |  | 0
| 1009-040-040 | krotność = 1,00
18 | KNNR 4 | Przewierty horyzontalne maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.225 mm w gruntach kat.III-IV, rury dwuwarstwowe PE 100 RC śr.nominalnej 225 mm ciśnieniowe SDR11 | 10 | m |  | 0
| 1206-020-040 | krotność = 1,00
19 | KNNR 4 | Przewierty horyzontalne maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.110 mm w gruntach kat.III-IV, rury dwuwarstwowe PE 100 RC śr.nominalnej 110 mm ciśnieniowe SDR11 | 17.5 | m |  | 0
| 1206-020-040 | krotność = 1,00
20 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 61 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
21 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 6 | złącze |  | 0
| 1010-04010-171 | krotność = 1,00
22 | KNR 2-19W | Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonego w ziemi - taśmą z tworzywa sztucznego | 403 | m |  | 0
| 0102-01-040 | krotność = 1,00
23 | KNNR 4 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 250 mm | 2 | próba |  | 0
| 1606-040-172 | krotność = 1,00
24 | KNNR 4 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm | 2 | próba |  | 0
| 1606-010-172 | krotność = 1,00
25 | KNNR 4 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm - krotność 2 | 2 | 200 m |  | 0
| 1612-010-176 | krotność = 2,00
26 | KNNR 4 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 200 mm - krotność 2 | 2 | 200 m |  | 0
| 1612-020-176 | krotność = 2,00
27 | KNR 2-18W | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | 2 | 200 m |  | 0
| 0707-01-176 | krotność = 1,00
28 | KNR 2-18W | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 200-250 mm | 2 | 200 m |  | 0
| 0707-02-176 | krotność = 1,00
29 | KNR 2-19W | Oznakowanie na słupku z rur stal.ocynk zasuw wodociągowych - analogia | 6 | kpl |  | 0
| 0134-03-090 | krotność = 1,00
30 |  | Wyłączenie i powtórne włączenie odcinka sieci wodociągowej | 6 | kpl. |  | 0
| AW-003 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.2 |  | Węzeł W19
31 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 5 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
32 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN200 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 2 | kpl |  | 0
| 1103-050-090 | krotność = 1,00
33 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/200 mm, PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
34 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - łącznik R-K do rur żeliwnych | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
35 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 15° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
36 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 60° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-030-020 | krotność = 1,00
37 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 200 mm - Łuk dwukołnierzowy 11 st. DN200, żel. sfer. | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
38 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 7 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
39 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.2 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.3 |  | Węzeł W20
40 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 15° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
41 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
42 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.4 |  | Węzeł W21
43 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 2 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
44 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/80 mm | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
45 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN80 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 1 | kpl |  | 0
| 1103-020-090 | krotność = 1,00
46 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
47 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - Króciec dwukołnierzowy FF L=1000 mm | 1 | szt |  | 0
| 1014-020-020 | krotność = 1,00
48 | KNNR 4 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z podwójnym zamknięciem oraz kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacją | 1 | kpl |  | 0
| 1119-030-090 | krotność = 1,00
49 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.06 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.5 |  | Węzeł W21.1
50 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 15° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
51 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
52 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.6 |  | Węzeł W21.2
53 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 15° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
54 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
55 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.7 |  | Węzeł W22
56 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
57 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
58 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.8 |  | Węzeł W23
59 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 2 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
60 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 200 mm - Łuk dwukołnierzowy 45 st. DN200, żel. sfer. | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
61 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/80 mm | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
62 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN80 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 1 | kpl |  | 0
| 1103-020-090 | krotność = 1,00
63 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
64 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - Króciec dwukołnierzowy FF L=600 mm | 1 | szt |  | 0
| 1014-020-020 | krotność = 1,00
65 | KNNR 4 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z podwójnym zamknięciem oraz kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacją | 1 | kpl |  | 0
| 1119-030-090 | krotność = 1,00
66 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.09 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.9 |  | Węzeł W24
67 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
68 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
69 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.10 |  | Węzeł W24.1
70 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
71 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
72 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.11 |  | Węzeł W25
73 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 2 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
74 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/100 mm, PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
75 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN100 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 1 | kpl |  | 0
| 1103-030-090 | krotność = 1,00
76 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110 mm - Łuk dwukołnierzowy 45 st. DN100, żel. sfer. | 1 | szt |  | 0
| 1014-030-020 | krotność = 1,00
77 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kołnierz luźny DN100 | 1 | szt |  | 0
| 1012-020-020 | krotność = 1,00
78 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
79 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 110 mm | 1 | złącze |  | 0
| 1011-04010-171 | krotność = 1,00
80 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.06 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.12 |  | Węzeł W26
81 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
82 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
83 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.13 |  | Węzeł W26.1
84 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
85 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
86 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.14 |  | Węzeł W27
87 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 2 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
88 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/100 mm, PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
89 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN100 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 1 | kpl |  | 0
| 1103-030-090 | krotność = 1,00
90 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kołnierz luźny DN100 | 1 | szt |  | 0
| 1012-020-020 | krotność = 1,00
91 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
92 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 110 mm | 1 | złącze |  | 0
| 1011-04010-171 | krotność = 1,00
93 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.15 |  | Węzeł W28
94 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
95 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
96 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.16 |  | Węzeł W28.1
97 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
98 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
99 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.17 |  | Węzeł W28.2
100 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 15° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
101 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
102 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.18 |  | Węzeł W29
103 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
104 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
105 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.19 |  | Węzeł W30
106 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 2 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
107 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 200 mm - Łuk dwukołnierzowy 45 st. DN200, żel. sfer. | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
108 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/80 mm | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
109 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN80 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 1 | kpl |  | 0
| 1103-020-090 | krotność = 1,00
110 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej90 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 90 mm + stalowy kołnierz luźny DN80 | 2 | szt |  | 0
| 1012-010-020 | krotność = 1,00
111 | KNNR 4 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm | 2.5 | m |  | 0
| 1009-030-040 | krotność = 1,00
112 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
113 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 2 | złącze |  | 0
| 1010-03010-171 | krotność = 1,00
114 | KNNR 4 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z podwójnym zamknięciem oraz kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacją | 1 | kpl |  | 0
| 1119-030-090 | krotność = 1,00
115 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.09 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.20 |  | Węzeł W31
116 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 2 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
117 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN200 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 2 | kpl |  | 0
| 1103-050-090 | krotność = 1,00
118 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/100 mm, PN10 | 2 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
119 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN100 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 2 | kpl |  | 0
| 1103-030-090 | krotność = 1,00
120 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 100 mm- łącznik R-K do rur PVC | 1 | szt |  | 0
| 1014-030-020 | krotność = 1,00
121 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kołnierz luźny DN100 | 1 | szt |  | 0
| 1012-020-020 | krotność = 1,00
122 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
123 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 110 mm | 1 | złącze |  | 0
| 1011-04010-171 | krotność = 1,00
124 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.07 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.21 |  | Węzeł W31.1
125 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 100 mm- łącznik R-R do rur PE/PVC | 1 | szt |  | 0
| 1014-030-020 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.22 |  | Węzeł W32
126 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
127 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
128 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.04 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.23 |  | Węzeł W33
129 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - łącznik R-K do rur żeliwnych | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
130 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 1 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
131 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 3 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
132 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 4 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
133 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.1 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.24 |  | Węzeł W49
134 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 110 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 110 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-030-020 | krotność = 1,00
135 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 2 | złącze |  | 0
| 1010-04010-171 | krotność = 1,00
136 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.02 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.25 |  | Węzeł W49.1
137 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm- łącznik R-K do rur żeliwnych | 1 | szt |  | 0
| 1014-020-020 | krotność = 1,00
138 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 110 mm - Zwężka PE100 fi 110/90 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-030-020 | krotność = 1,00
139 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej90 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 90 mm + stalowy kołnierz luźny DN80 | 1 | szt |  | 0
| 1012-010-020 | krotność = 1,00
140 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 110 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 110 PN10 | 2 | szt |  | 0
| 1022-030-020 | krotność = 1,00
141 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 90 mm | 1 | złącze |  | 0
| 1011-04010-171 | krotność = 1,00
142 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 3 | złącze |  | 0
| 1010-04010-171 | krotność = 1,00
143 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.06 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.26 |  | Węzeł W50
144 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 100 mm- łącznik R-K do rur żeliwnych | 1 | szt |  | 0
| 1014-030-020 | krotność = 1,00
145 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kołnierz luźny DN100 | 1 | szt |  | 0
| 1012-020-020 | krotność = 1,00
146 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 110 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 110 PN10 | 2 | szt |  | 0
| 1022-030-020 | krotność = 1,00
147 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 110 mm - łuk segmentowy 60° PE100 fi 110 PN10 | 1 | szt |  | 0
| 1022-030-020 | krotność = 1,00
148 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 110 mm | 1 | złącze |  | 0
| 1011-04010-171 | krotność = 1,00
149 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 3 | złącze |  | 0
| 1010-04010-171 | krotność = 1,00
150 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.06 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.27 |  | Węzeł k6-k7
151 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 225 PN10 | 4 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
152 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 8 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
153 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.14 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.28 |  | Węzeł k5
154 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 225 mm - łuk segmentowy 30° PE100 fi 225 PN10 | 2 | szt |  | 0
| 1022-060-020 | krotność = 1,00
155 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
156 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.07 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.2.29 |  | Węzeł k12-k13
157 | KNNR 4 | Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 110 mm - łuk segmentowy 45° PE100 fi 110 PN10 | 4 | szt |  | 0
| 1022-030-020 | krotność = 1,00
158 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 8 | złącze |  | 0
| 1010-04010-171 | krotność = 1,00
159 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.08 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
1.3 |  | Roboty demontażowe
160 | KNR 4-05 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej - z obudową. Zasuwy o średnicach nominalnych 200 mm | 5 | kpl |  | 0
| 0221-04-090 | krotność = 1,00
161 | KNR 4-05 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej. Zasuwy o średnicach nominalnych 100 mm | 2 | szt |  | 0
| 0222-02-020 | krotność = 1,00
162 | KNR 4-05 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej - z obudową. Zasuwy o średnicach nominalnych 80 mm przy hydrantach | 1 | kpl |  | 0
| 0221-01-090 | krotność = 1,00
163 | KNR 4-05 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż zasuwek na przyłączach - z obudową. Zasuwy o średnicach nominalnych 32-80mm | 11 | kpl |  | 0
| 0221-01-090 | krotność = 1,00
164 | KNR 4-05 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm | 1 | kpl |  | 0
| 0227-01-090 | krotność = 1,00
165 | KNR 19-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | 1 | m3 |  | 0
| 0118-13-060 | krotność = 1,00
166 | KNR 19-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km. Uwaga. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania demontowanej armatury. | 1 | m3 |  | 0
| 0118-14-060 | krotność = 1,00
167 |  | Zamulenie wyłączanego wodociągu PE225 mm pianobetonem PB1000, pod ciśnieniem, z zaślepieniem końcówek | 15.1 | m3 |  | 0
| AW-060 | krotność = 1,00
168 |  | Zamulenie wyłączanego wodociągu PE110 mm pianobetonem PB1000, pod ciśnieniem, z zaślepieniem końcówek | 0.48 | m3 |  | 0
| AW-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
2 |  | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
2.1 |  | Roboty ziemne
169 | KNNR 1 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym - 100%. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 45.45 | m3 |  | 0
| 0301-020-060 | krotność = 1,00
170 | KNNR 1 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Odległość wywozu na następne km określa oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 45.45 | m3 |  | 0
| 0208-020-060 | krotność = 1,00
171 | KNNR 1 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II - na odkład do ponownego wykorzystania | 19.48 | m3 |  | 0
| 0307-010-060 | krotność = 1,00
172 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | 20 | kpl |  | 0
| 0527-010-090 | krotność = 1,00
173 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | 12 | kpl |  | 0
| 0529-010-090 | krotność = 1,00
174 |  | Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowych za pomocą obudowy skrzyniowej - np. typu box | 64.93 | m3 |  | 0
| KAT. INDYW. 1/501/1-060 | krotność = 1,00
175 | KNNR 4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów - żwir nowodowieziony (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału), grub. 10 cm | 4.77 | m3 |  | 0
| 1411-010-060 | krotność = 1,00
176 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź, z materiałów - piasek dowieziony -wymiana gruntu (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału) | 16.86 | m3 |  | 0
| 0318-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
177 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | 20 | kpl |  | 0
| 0527-060-090 | krotność = 1,00
178 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | 12 | kpl |  | 0
| 0529-060-090 | krotność = 1,00
179 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem z odkładu | 19.48 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
180 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem nowodowiezionym (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału) | 23.67 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
2.2 |  | Roboty montażowe
181 | KNNR 4 | Rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 90 mm w gotowym wykopie | 6.5 | m |  | 0
| 1009-030-040 | krotność = 1,00
182 | KNNR 4 | Rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 63 mm w gotowym wykopie | 23 | m |  | 0
| 1009-010-040 | krotność = 1,00
183 | KNNR 4 | Rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 40 mm w gotowym wykopie | 22.5 | m |  | 0
| 1009-010-040 | krotność = 1,00
184 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 1 | złącze |  | 0
| 1011-03010-171 | krotność = 1,00
185 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych z gwintem zewn. + złączka typu GEBO do rur stal., zabezpieczona antykorozyjnie taśmą typu denso | 5 | złącze |  | 0
| 1011-01010-171 | krotność = 1,00
186 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych z gwintem zewn. + złączka typu GEBO do rur stal., zabezpieczona antykorozyjnie taśmą typu denso | 5 | złącze |  | 0
| 1011-01010-171 | krotność = 1,00
187 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej90 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 90 mm + stalowy kołnierz luźny DN80 | 1 | szt |  | 0
| 1012-010-020 | krotność = 1,00
188 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm- łącznik R-K do rur żeliwnych | 1 | szt |  | 0
| 1014-020-020 | krotność = 1,00
189 | KNR 2-19W | Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonego w ziemi - taśmą z tworzywa sztucznego | 52 | m |  | 0
| 0102-01-040 | krotność = 1,00
190 | KNNR 11 | Nawiertki na nowych rurociągach PEo średnicy zewnętrznej 225 mm - samonawiercające 225/2" - analogia | 5 | kpl |  | 0
| 0306-020-090 | krotność = 1,00
191 | KNNR 11 | Nawiertki na nowych rurociągach PEo średnicy zewnętrznej 225 mm - samonawiercające 225 / 1 1/4" - analogia | 5 | kpl |  | 0
| 0306-020-090 | krotność = 1,00
192 | KNNR 11 | Zasuwy żeliwne gwintowane o średnicy nominalnej 2" mm z obudową i skrzynka uliczną | 5 | szt |  | 0
| 0304-010-020 | krotność = 1,00
193 | KNNR 11 | Zasuwy żeliwne gwintowane o średnicy nominalnej 1 1/4" mm z obudową i skrzynka uliczną | 5 | szt |  | 0
| 0304-010-020 | krotność = 1,00
194 | KNNR 4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200 mm - Trójnik kołnierzowy żel. DN200/80 mm | 1 | szt |  | 0
| 1014-050-020 | krotność = 1,00
195 | KNNR 4 | Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN80 mm, PN10, z obudową teleskopową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną | 1 | kpl |  | 0
| 1103-020-090 | krotność = 1,00
196 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej225 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 225 mm + stalowy kołnierz luźny DN200 | 2 | szt |  | 0
| 1012-030-020 | krotność = 1,00
197 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - montaż kształtek | 2 | złącze |  | 0
| 1010-10010-171 | krotność = 1,00
198 | KNNR 4 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej90 mm na luźny kołnierz - Tuleja PE100 SDR17 fi 90 mm + stalowy kołnierz luźny DN80 | 1 | szt |  | 0
| 1012-010-020 | krotność = 1,00
199 | KNNR 4 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 90 mm | 1 | złącze |  | 0
| 1011-04010-171 | krotność = 1,00
200 | KNNR 4 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20 | 0.02 | m3 |  | 0
| 1430-010-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
3 |  | SIEĆ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ
3.1 |  | Roboty ziemne
201 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 22.05 | m3 |  | 0
| 0202-06 z.sz.2.-060 | krotność = 1,00
202 | KNNR 1 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym - 20%. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 5.51 | m3 |  | 0
| 0301-020-060 | krotność = 1,00
203 | KNNR 1 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Odległość wywozu na następne km określa oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 27.56 | m3 |  | 0
| 0208-020-060 | krotność = 1,00
204 | KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II (grunt do ponownego wykorzystania na zasypkę) | 11.81 | m3 |  | 0
| 0210-02010-060 | krotność = 1,00
205 |  | Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowych za pomocą obudowy skrzyniowej - np. typu box | 39.37 | m3 |  | 0
| KAT. INDYW. 1/501/1-060 | krotność = 1,00
206 | KNNR 4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów - żwir nowodowieziony (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału), grub. 10 cm | 8.47 | m3 |  | 0
| 1411-010-060 | krotność = 1,00
207 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem z odkładu | 11.81 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
208 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem nowodowiezionym (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału) | 19.09 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
3.2 |  | Roboty montażowe
3.2.1 |  | Montaż studni bet. DN1000 mm na kanle istniejącym DN250 mm
209 | KNNR 4 | Prefabrykowane studnie rewizyjne , z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3,0 m ./komletne : kineta , kręgi ze stopniami złazowymi w powłoce z PE , pokrywa dn 1000/625 mm, pierścienie/ Uwaga - właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - klasy D400 osadzony centralnie w płycie żelbetowej 93x93 cm (włącznie) wg odrębnego kosztorysu drogowego - koszty niekwalifikowane | 1 | kpl |  | 0
| 1413-010-090 | krotność = 1,00
210 | KNR 2-02 | Montaż ręczny przejścia szczelnego - tuleja z uszczelką do rur PVC 250 mm | 2 | kpl. |  | 0
| 1912-01-003 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
3.2.2 |  | Wymiana nadbudowy komór na kolektorach ogólnospławnych 1350/1350 mm
211 | KNNR 4 | Nadbudowy komór kolektorów ogólnospławnych 1350/1350 mm, z elementów prefabrykowanych , z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na zaprawę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. /komletne : płyta redukcyjna prefabrkowana 2000/1000 mm, kręgi DN1000 mm ze stopniami złazowymi w powłoce z PE , pokrywa dn 1000/625 mm, pierścienie/ Uwaga - właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - klasy D400 osadzony centralnie w płycie żelbetowej 93x93 cm (włącznie) wg odrębnego kosztorysu drogowego - koszty niekwalifikowane | 6 | kpl |  | 0
| 1413-010-090 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
3.2.3 |  | Renowacja studni kanalizacyjnych bet. DN1000 mm na kanalizacji ogólnospławnej z kamionki DN250 mm
212 | KNR 4-05 | Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach do 1000 mm | 1 | szt |  | 0
| 2121-01-020 | krotność = 1,00
213 |  | Renowacja studni metodą chemii budowlanej (zgodnie z opisem) , demontaż i montaż nowych stopni żeliwnych w otulinie z PE. Uwaga - właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - klasy D400 osadzony centralnie w płycie żelbetowej 93x93 cm (włącznie) | 1 | kpl |  | 0
| AW-090 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
3.3 |  | Roboty demontażowe
214 | KNR 4-05 | Demontaż komina włazowego z pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 100 cm | 6 | kpl |  | 0
| 0410-05-090 | krotność = 1,00
215 | KNR 19-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | 2 | m3 |  | 0
| 0118-13-060 | krotność = 1,00
216 | KNR 19-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km. Uwaga. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruzu. | 2 | m3 |  | 0
| 0118-14-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
4 |  | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 |  | Roboty ziemne
217 | KNNR 1 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym - 100%. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 108.21 | m3 |  | 0
| 0301-020-060 | krotność = 1,00
218 | KNNR 1 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Odległość wywozu na następne km określa oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania. | 108.21 | m3 |  | 0
| 0208-020-060 | krotność = 1,00
219 | KNNR 1 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II - na odkład do ponownego wykorzystania | 46.37 | m3 |  | 0
| 0307-010-060 | krotność = 1,00
220 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | 12 | kpl |  | 0
| 0527-010-090 | krotność = 1,00
221 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | 9 | kpl |  | 0
| 0529-010-090 | krotność = 1,00
222 |  | Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowych za pomocą obudowy skrzyniowej - np. typu box | 154.58 | m3 |  | 0
| KAT. INDYW. 1/501/1-060 | krotność = 1,00
223 | KNNR 4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów - żwir nowodowieziony (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału), grub. 10 cm | 13.1 | m3 |  | 0
| 1411-010-060 | krotność = 1,00
224 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź, z materiałów - piasek dowieziony -wymiana gruntu (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału) | 57.63 | m3 |  | 0
| 0318-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
225 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | 12 | kpl |  | 0
| 0527-060-090 | krotność = 1,00
226 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | 9 | kpl |  | 0
| 0529-060-090 | krotność = 1,00
227 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem z odkładu | 46.37 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
228 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem nowodowiezionym (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiału) | 37.48 | m3 |  | 0
| 0214-05 z.o.2.1-060 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
4.2 |  | Roboty montażowe
229 | KNNR 4 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk | 131 | m |  | 0
| 1308-020-040 | krotność = 1,00
230 | KNNR 4 | Połączenie kamionka-PVC fi160 mm z uszczelką | 8 | szt |  | 0
| 1321-020-020 | krotność = 1,00
231 | KNR 2-02 | Montaż ręczny przejścia szczelnego - przejście szczelne przez ściane studni do rur PVC fi 160 mm | 8 | kpl. |  | 0
| 1912-01-003 | krotność = 1,00
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem kosztorys netto : |  |  |  | 0
|  | VAT(23%) : |  |  |  | 0
|  | Razem kosztorys brutto : |  |  |  | 0