Załącznik nr 8 do SIWZ

…………………………..…………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU

Parametry oferowanego sprzętu nie mogą być gorsze niż wymienione w projekcie budowlanym dla każdej lokalizacji- Załącznik nr 9 do SIWZ. Dopuszczalne jest urządzenie o parametrach takich samych lub lepszych.

Wszystkie wymiary urządzeń muszą się mieścić w przedziale przewidzianym przez Zamawiającego – tolerancja w zakresie wymiarów urządzeń podanych w Rozdziale 3 SIWZ oraz poniżej w tabelach, dla każdego urządzenia.

Tolerancja wymiarowa dotyczy wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Lokalizacja nr 1: ul. Jana Pawła II w Lesznie działka nr 15/13

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WYCISKANIE PIONOWE LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:…………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,19 x 0,98 x 1,35 m (+/-10%) |  |
| 2. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/-10%) |  |
| 3. | Strefa bezpieczeństwa | 4,35x3,80 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Siedziska i oparcia | Blacha stalowa |  |
| 5. | Połączenia ruchome | Łożyska toczne |  |
| 6. | Rolki | Aluminium |  |
| 7. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU KOŁA TAI CHI LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,71 x 0,80 x 1,05 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,05 x 3,80 m (+/-10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 5. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ORBITEK LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,41x0,52x1,03 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,03 x 3,52 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 5. | Połączenia ruchome | Łożyska toczne |  |
| 6. | Rolki | Aluminium |  |
| 7. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU STEPER LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………...

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,07x0,66x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Wysokość upadku | 2,00 m (+/-10%) |  |
| 3. | Strefa bezpieczeństwa | 4,15 x 3,67 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Zaślepki | Elementy stalowe |  |
| 5. | Połączenia ruchome | Łożyska toczne |  |
| 6. | Rolki | Aluminium |  |
| 7. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ROWER LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,49x0,71x1,02 m (+/-10%) |  |
| 2. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/- 10%) |  |
| 3. | Strefa bezpieczeństwa | 4,02 x 3,71 m (+/- 10 %) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Siedzisko i oparcie | Blacha stalowa |  |
| 5. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 6. | Połączenia ruchome | Łożyska toczone |  |
| 7. | Rolki | Aluminium |  |
| 8. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU BIEGACZ LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,40x0,50x1,01 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,02 x 3,71 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Słupy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych |  |
| 2. | Połączenia ruchome | Wykonane za pomocą łożysk tocznych |  |
| 3. | Rolki | Aluminium |  |
| 4. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |

- URZĄDZENIE TYPU STÓŁ DO GRY W SZACHY/CHIŃCZYKA LUB ODPOWIEDNIK 
(2 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary całości (wys./szer./dł.) | 0,63x2,50x2,50 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Wymiary stół (wys./szer./dł.) | 0,63x0,70x0,70 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wymiary siedzisko(wys./szer./dł.) | 0,42x0,50x0,50 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Blacha ocynkowana |  |
| 2. | Blat stołu | Płyta granitowa |  |
| 3. | Siedziska | Deski z drewna liściastego, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez dwukrotne lakierowanie |  |
| 4. | Plansze do gier | Płyta kompozytowa |  |

- ŁAWKA – (4 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:…………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,82x0,70x1,80 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Stalowa połączona z drewnianymi deskami za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Stalowa konstrukcja pokryta warstwą cynku oraz malowana proszkowo |  |
| 2. | Rama nośna | Dwie boczne płyty spawane ze stalowych rur z kwadratowym profilem i wypaleniem blachy stalowej. |  |
| 3. | Siedzisko | 3 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 4. | Oparcie | 2 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 5. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu przy użyciu prętów gwintowanych M8 |  |

9. KOSZ NA ŚMIECI – (2 SZT.)

Producent:………………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,9 x 0,3 x 0,3 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Pojemność | 45 l (+/- 10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowy | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal cynkowana i lakierowana proszkowo |  |
| 2. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu |  |

- TABLICA Z REGULAMINEM (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,85x0,50x0,60 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica | Płyta kompozytowa |  |
| 2. | Słup nośny | Rura stalowa |  |
| 3. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |

- Lokalizacja nr 2: ul. Grzybowa w Lesznie działka nr 39

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WYCISKANIE PIONOWE LUB ODPOWIEDNIK- 
(1 SZT.)

Producent:…………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,19 x 0,98 x 1,35 m (+/-10%) |  |
| 2. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/-10%) |  |
| 3. | Strefa bezpieczeństwa | 4,35x3,80 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Siedziska i oparcia | Blacha stalowa |  |
| 5. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 6. | Połączenia ruchome | Łożyska toczne |  |
| 7. | Rolki | Aluminium |  |
| 8. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU KOŁA TAI CHI LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,71 x 0,80 x 1,05 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,05 x 3,80 m (+/-10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 5. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ORBITEK LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,41x0,52x1,03 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,03 x 3,52 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 5. | Połączenia ruchome | Łożyska toczne |  |
| 6. | Rolki | Aluminium |  |
| 7. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU STEPER LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………...

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,07x0,66x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Wysokość upadku | 2,00 m (+/-10%) |  |
| 3. | Strefa bezpieczeństwa | 4,15 x 3,67 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Zaślepki | Elementy stalowe |  |
| 5. | Połączenia ruchome | Łożyska toczne |  |
| 6. | Rolki | Aluminium |  |
| 7. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ROWER LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,49x0,71x1,02 m (+/-10%) |  |
| 2. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/- 10%) |  |
| 3. | Strefa bezpieczeństwa | 4,02 x 3,71 m (+/- 10 %) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Siedzisko i oparcie | Blacha stalowa |  |
| 5. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 6. | Połączenia ruchome | Łożyska toczone |  |
| 7. | Rolki | Aluminium |  |
| 8. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU BIEGACZ LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,40x0,50x1,01 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,02 x 3,71 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 1,00 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słupy konstrukcyjne | Rury stalowe |  |
| 2. | Pozostałe elementy rurowe | Rury stalowe |  |
| 3. | Elementy gięte | Rury stalowe |  |
| 4. | Siedzisko i oparcie | Blacha stalowa |  |
| 5. | Zaślepki | Elementy ze stali |  |
| 6. | Połączenia ruchome | Łożyska toczone |  |
| 7. | Rolki | Aluminium |  |
| 8. | Montaż | Śruby nierdzewne |  |

- URZĄDZENIE TYPU STÓŁ DO GRY W SZACHY/CHIŃCZYKA LUB ODPOWIEDNIK 
(2 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary całości (wys./szer./dł.) | 0,60x1,52x1,52 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,52 x 4,52m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal ocynkowana, malowana proszkowo |  |
| 2. | Blat stołu | Tworzywo sztuczne |  |
| 3. | Siedziska | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 5. | Fundamenty | Beton klasy C12/15 |  |

- ŁAWKA – (4 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:…………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,82x0,70x1,80 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Stalowa połączona z drewnianymi deskami za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Stalowa konstrukcja pokryta warstwą cynku oraz malowana proszkowo |  |
| 2. | Rama nośna | Dwie boczne płyty spawane ze stalowych rur z kwadratowym profilem i wypaleniem blachy stalowej. |  |
| 3. | Siedzisko | 3 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 4. | Oparcie | 2 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 5. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu przy użyciu prętów gwintowanych M8 |  |

- KOSZ NA ŚMIECI – (1 SZT.)

Producent:………………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,9 x 0,3 x 0,3 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Pojemność | 45 l (+/- 10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowy | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal cynkowana i lakierowana proszkowo |  |
| 2. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu |  |

- URZĄDZENIE INFORMACYJNE TYPU TABLICA Z REGULAMINEM (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,01x0,09x0,56 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica | Spieniona płyta PCV |  |
| 2. | Noga konstrukcyjna | Profil zamknięty stalowy ocynkowany |  |
| 3. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Fundamenty | Beton klasy C12/15 |  |

- Lokalizacja nr 3: ul. Lipowa w Lesznie działka nr 87; 88

- URZĄDZENIE TYPU ZESTAW ZABAWOWY LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 2,30x5,57x9,31 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 9,94x13,08m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 2,1m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nogi konstrukcyjne | Profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowana proszkowo |  |
| 2. | Elementy stalowe | Stal ocynkowana kąpielowo malowana proszkowo |  |
| 3. | Liny | Polipropylen, na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki |  |
| 4. | Ścianka wspinaczkowa | Konstrukcja ze sklejki szalunkowej wodoodpornej, uchwyty wykonane z żywicy epoksydowej z dodatkiem kruszyw mineralnych |  |
| 5. | Kule wspinaczkowe | Odlew z tworzywa SBR |  |
| 6. | Urządzenie zjazdowo wspinaczkowe | Tworzywo sztuczne kształtowane metodą rotomouldingu |  |
| 6. | Elementy obrotowe | Bezobsługowe elementy zespolone, wyposażone w łożyska stożkowe |  |
| 7. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 8. | Kotwy fundamentowe | Stal ocynkowana kąpielowo |  |
| 9. | Fundamenty | Beton klasy min C12/15 |  |

- URZĄDZENIE TYPU WAŻKA MIEJSKA LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 1,40x2,40x0,60 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 5,40x3,60m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,75m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja nośna | Rury stalowe, ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo |  |
| 2. | Elementy ruchome | Stalowe, połączone płytą ze stali, wzmocnienia z blachy stalowej, zamocowane na sprężynach |  |
| 3. | Siedzisko | Tworzywo sztuczne HDPE o powierzchni antypoślizgowej, osadzone na podstawie blachy stalowej |  |
| 4. | Zaślepki | Dwuczęściowe, anty dewastacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Fundamenty | Beton klasy min C12/15, wylewany na mokro |  |

- URZĄDZENIE TYPU HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 2,43x1,92x3,50 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,50x7,40 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 1,25 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nogi konstrukcyjne | Profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowana proszkowo |  |
| 2. | Elementy stalowe | Stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo |  |
| 3. | Siedziska | Wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym |  |
| 4. | Aplikacje | Płyty HDPE |  |
| 5. | Łańcuch | Kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych |  |
| 6. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 7. | Fundamenty | Beton klasy min C12/15, |  |

- URZĄDZENIE TYPU POTRÓJNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA LUB ODPOWIEDNIK 
(1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 2,28x3,28x3,71 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 7,76x7,29 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 2,20m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal cynkowana, malowana proszkowo |  |
| 2. | Kotwy | Stal ocynkowana kąpielowo |  |
| 3. | Skrzydła z elementami do wspinania | Wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 4. | Zaślepki | wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Fundamenty | Beton klasy min C12/15 |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ORBITEK LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,88x0,6x1,32 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,32 x 3,60 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,6 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU TRÓJKĄT DO ROZCIĄGANIA LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,48x0,81x0,91 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,91 x 3,81 m (+/-10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 2. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 3. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WYCISKANIE SIEDZĄCE LUB ODPOWIEDNIK- 
(1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,31x0,6x1,57 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,57x3,60 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,56 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WAHADŁO LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,60x0,90x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,15 x 3,90 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,64 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WIOŚLARZ LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,39x1,04x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,04 x 3,88 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,72 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU BIEGACZ LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,75x0,49x0,98 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,99 x 3,49 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,70 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowe |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowana proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE TYPU STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary całości (wys./szer./dł.) | 0,76x0,82x1,38 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,82 x 4,38m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja urządzenia | Beton klasy B30 |  |
| 2. | Blat | Beton z kruszywem ozdobnym |  |
| 3. | Powierzchnia boiska | Szlifowana na gładko |  |
| 4. | Rączki | Pręty chromowane zakończone gumowymi uchwytami |  |
| 5. | Obrzeże boiska | Listwa aluminiowa |  |

- URZĄDZENIE INFORMACYJNE TYPU TABLICA Z REGULAMINEM (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,01x0,09x0,56 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica | Spieniona płyta PCV |  |
| 2. | Noga konstrukcyjna | Profil zamknięty stalowy ocynkowany |  |
| 3. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Fundamenty | Beton klasy C12/15 |  |

- KOSZ NA ŚMIECI (2 SZT.)

Producent:………………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,9 x 0,3 x 0,3 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Pojemność | 45 l (+/- 10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowy | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal cynkowana i lakierowana proszkowo |  |
| 2. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu |  |

- ŁAWKA – (5 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:…………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,82x0,70x1,80 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Stalowa połączona z drewnianymi deskami za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Stalowa konstrukcja pokryta warstwą cynku oraz malowana proszkowo |  |
| 2. | Rama nośna | Dwie boczne płyty spawane ze stalowych rur z kwadratowym profilem i wypaleniem blachy stalowej. |  |
| 3. | Siedzisko | 3 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 4. | Oparcie | 2 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 5. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu przy użyciu prętów gwintowanych M8 |  |

- URZĄDZENIE TYPU STÓŁ DO GRY W SZACHY LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,60x1,52x1,52 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,52 x 4,52m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal ocynkowana, malowana proszkowo |  |
| 2. | Blat stołu | Tworzywo sztuczne |  |
| 3. | Siedziska | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 5. | Fundamenty | Beton klasy C12/15 |  |

- OGRODZENIE – (1 KOMPLET) Producent:…………………………………………………………….

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość ogrodzenia | 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 2. | Wymiary paneli (szer. x wys.) | 2520 x 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 3. | Wymiary profilu | 20 x 1,50 mm (+/- 10%) |  |
| 4. | Wymiary słupów | 170 mm (+/- 10%) |  |
| 5. | Szerokość furtki | 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 6. | Wysokość furtki | 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 7. | Fabrycznie nowy | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panele | Ocynkowane ogniowo i powleczone metodą proszkową |  |
| 2. | Słupy | Powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu |  |

- Lokalizacja nr 4: ul. Unii Europejskiej  w Lesznie działka nr 27/27

- URZĄDZENIE TYPU ZESTAW DRON KOSMICZNY LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 2,77x2,18x8,65 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 12,10 x 5,18 (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 2,20 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy połaciowe | Płyty HDPE |  |
| 2. | Elementy stalowe | Stal cynkowana, malowana proszkowo |  |
| 3. | Fundamenty | Beton klasy min. C12/15 |  |
| 4. | Kotwy | Stal ocynkowana kąpielowo |  |
| 5. | Liny | Polipropylenowe, wielooplotowe, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki |  |
| 6. | Nogi konstrukcyjne | Profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo |  |
| 6. | Podesty | Konstrukcja samonośna, powlekana materiałem antypoślizgowym |  |
| 7. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 8. | Ścianka wspinaczkowa | Konstrukcja nośna z tworzywa sztucznego, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach |  |
| 9. | Zjeżdżalnia | Boki z płyty HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej |  |

- URZĄDZENIE TYPU WAŻKA MIEJSKA LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 1,40x2,40x0,60 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 5,40x3,60m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,75m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja nośna | Rury stalowe, ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo |  |
| 2. | Elementy ruchome | Stalowe, połączone płytą ze stali, wzmocnienia z blachy stalowej, zamocowane na sprężynach |  |
| 3. | Siedzisko | Tworzywo sztuczne HDPE o powierzchni antypoślizgowej, osadzone na podstawie blachy stalowej |  |
| 4. | Zaślepki | Dwuczęściowe, anty dewastacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Fundamenty | Beton klasy min C12/15, wylewany na mokro |  |

- URZĄDZENIE TYPU HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 2,43x1,92x3,50 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,50x7,40 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 1,25 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nogi konstrukcyjne | Profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowana proszkowo |  |
| 2. | Elementy stalowe | Stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo |  |
| 3. | Siedziska | Wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym |  |
| 4. | Aplikacje | Płyty HDPE |  |
| 5. | Łańcuch | Kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych |  |
| 6. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 7. | Fundamenty | Beton klasy min C12/15, |  |

- URZĄDZENIE TYPU LINOWY ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY LUB ODPOWIEDNIK 
(1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 2,30x2,07x6,82 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 10,72 x 5,97 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 2,20 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nogi konstrukcyjne | Drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą |  |
| 2. | Kotwy | Stal ocynkowana kąpielowo, |  |
| 3. | Szczeble drabinki linowej | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Elementy stalowe | Stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo |  |
| 5. | Liny | Polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki |  |
| 6. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 7. | Fundamenty | Beton klasy min C12/15, |  |

- URZĄDZENIE TYPU PLATFORMA BALANSOWA DO GRY W ZIEMIĘ LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,45x3,11x3,11 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 5,85 x 5,85 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,45 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy połaciowe | Płyty HDPE |  |
| 2. | Elementy stalowe | Stal cynkowana, malowana proszkowo |  |
| 3. | Fundamenty | Beton klasy min. C12/15 |  |
| 4. | Liny | Polipropylenowe, wielooplotowe, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki |  |
| 6. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 7. | Nogi konstrukcyjne | Profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ORBITEK LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,88x0,60x1,32 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,32 x 3,60 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,60 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU TRÓJKĄT DO ROZCIĄGANIA LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,48x0,81x0,91 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,91 x 3,81 m (+/-10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 2. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 3. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WYCISKANIE SIEDZĄCE LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,31x0,60x1,57 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,57x3,60 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,56 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WAHADŁO LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,60x0,9x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,15 x 3,90 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,64 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WIOŚLARZ LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,39x1,04x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,04 x 3,88 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,72 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU BIEGACZ LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,75x0,49x0,98 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,99 x 3,49 m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,70 m (+/- 10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowe |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowana proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE TYPU STÓŁ DO GRY W SZACHY I CHIŃCZYKA LUB ODPOWIEDNIK (2 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,60x1,52x1,52 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,52 x 4,52m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal ocynkowana, malowana proszkowo |  |
| 2. | Blat stołu | Tworzywo sztuczne |  |
| 3. | Siedziska | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 5. | Fundamenty | Beton klasy C12/15 |  |

- KOSZ NA ŚMIECI (2 SZT.)

Producent:………………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,9 x 0,3 x 0,3 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Pojemność | 45 l (+/- 10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowy | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal cynkowana i lakierowana proszkowo |  |
| 2. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu |  |

- URZĄDZENIE INFORMACYJNE TYPU TABLICA Z REGULAMINEM (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,01x0,09x0,56 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica | Spieniona płyta PCV |  |
| 2. | Noga konstrukcyjna | Profil zamknięty stalowy ocynkowany |  |
| 3. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Fundamenty | Beton klasy C12/15 |  |

- ŁAWKA – (6 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:…………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,82x0,70x1,80 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Stalowa połączona z drewnianymi deskami za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Stalowa konstrukcja pokryta warstwą cynku oraz malowana proszkowo |  |
| 2. | Rama nośna | Dwie boczne płyty spawane ze stalowych rur z kwadratowym profilem i wypaleniem blachy stalowej. |  |
| 3. | Siedzisko | 3 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 4. | Oparcie | 2 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 5. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu przy użyciu prętów gwintowanych M8 |  |

- OGRODZENIE (1 KOMPLET)

Producent:…………………………………………………………….

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość ogrodzenia | 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 2. | Wymiary paneli (szer. x wys.) | 2520 x 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 3. | Wymiary profilu | 20 x 1,50 mm (+/- 10%) |  |
| 4. | Wymiary słupów | 170 mm (+/- 10%) |  |
| 5. | Szerokość furtki | 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 6. | Wysokość furtki | 1000 mm (+/- 10%) |  |
| 7. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panele | Ocynkowane ogniowo i powleczone metodą proszkową |  |
| 2. | Słupy | Powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu |  |

- Lokalizacja nr 5: ul. Łowiecka  w Lesznie działka nr 240/245

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WYCISKANIE SIEDZĄCE LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,31x0,60x1,57 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,57x3,60 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,56 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WAHADŁO LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,60x0,90x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,15 x 3,90 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,64 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU WIOŚLARZ LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,39x1,04x1,15 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,04 x 3,88 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,72 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU BIEGACZ LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,75x0,49x0,98 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,99 x 3,49 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,70 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ORBITEK LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,88x0,60x1,32 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 4,32 x 3,60 m (+/-10%) |  |
| 3. | Wysokość upadku | 0,6 m (+/-10%) |  |
| 4. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy ruchome | Oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych |  |
| 2. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 3. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 4. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 5. | Siedziska i podparcia stóp | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |

- URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU TRÓJKĄT LUB ODPOWIEDNIK- (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 1,48x0,81x0,91 m (+/-10%) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,91 x 3,81 m (+/-10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fundamenty | Beton klasy C20/25 |  |
| 2. | Konstrukcja nośna | Dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną |  |
| 3. | Połączenia elementów | Śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |

- URZĄDZENIE TYPU STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI LUB ODPOWIEDNIK 
(1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary całości (wys./szer./dł.) | 0,76x0,82x1,38 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,82 x 4,38m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Fabrycznie nowe | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja urządzenia | Beton klasy B30 |  |
| 2. | Blat | Beton z kruszywem ozdobnym |  |
| 3. | Powierzchnia boiska | Szlifowana na gładko |  |
| 4. | Rączki | Pręty chromowane zakończone gumowymi uchwytami |  |
| 5. | Obrzeże boiska | Listwa aluminiowa |  |

- URZĄDZENIE TYPU STÓŁ DO GRY W SZACHY LUB ODPOWIEDNIK (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,76x0,82x1,38m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Strefa bezpieczeństwa | 3,82 x 4,38m (+/- 10 %) |  |
| 3. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Beton klasy B30 |  |
| 2. | Blat stołu | Beton z kruszywem ozdobnym |  |
| 3. | Powierzchnia boiska | Szlifowana na gładko |  |
| 4. | Rączki | Pręty chromowe zakończone gumowymi uchwytami |  |
| 5. | Obrzeże | Listwa aluminiowa |  |

- ŁAWKA – (4 SZT.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:…………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,82x0,70x1,80 m (+/- 10 %) |  |
| 2. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja | Stalowa połączona z drewnianymi deskami za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Stalowa konstrukcja pokryta warstwą cynku oraz malowana proszkowo |  |
| 2. | Rama nośna | Dwie boczne płyty spawane ze stalowych rur z kwadratowym profilem i wypaleniem blachy stalowej. |  |
| 3. | Siedzisko | 3 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 4. | Oparcie | 2 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokątnym |  |
| 5. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu przy użyciu prętów gwintowanych M8 |  |

- URZĄDZENIE INFORMACYJNE TYPU TABLICA Z REGULAMINEM (1 SZT.)

Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.) | 2,01x0,09x0,56 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica | Spieniona płyta PCV |  |
| 2. | Noga konstrukcyjna | Profil zamknięty stalowy ocynkowany |  |
| 3. | Zaślepki | Tworzywo sztuczne |  |
| 4. | Fundamenty | Beton klasy C12/15 |  |

- KOSZ NA ŚMIECI ( 1 SZT.)

Producent:………………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania |  | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary (wys./szer./dł.) | 0,9 x 0,3 x 0,3 m (+/- 10%) |  |
| 2. | Pojemność | 45 l (+/- 10%) |  |
| 3. | Fabrycznie nowa | tak | Tak/nie* |

| Lp. | Materiały |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy stalowe | Stal cynkowana i lakierowana proszkowo |  |
| 2. | Kotwienie | Pod nawierzchnią do betonowego fundamentu |  |

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Formularza oferowanego sprzętu”. W przypadku braku modelu lub nr katalogowego produktu, nazwy producenta lub innych niewypełnionych pozycji formularza i braku powyższych danych w innych załączonych dokumentach oferta nie podlega uzupełnieniu i zostanie odrzucona.

- W przypadku zaoferowania w Formularzu oferowanego sprzętu urządzeń, które nie spełniają minimalnych wymagań i parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu) rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów (np. kart katalogowych, opisów technicznych lub innych dokumentów), z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w Formularzu oferowanego sprzętu (Załącznik nr 8 do SIWZ).

UWAGA:

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych niespełniających minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, opisanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 do SIWZ, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

- Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z art. 25 ust 1 pkt. 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego będzie żądał przedłożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona :

- dokumentów potwierdzających wymagane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w oferowanym sprzęcie wraz ze zdjęciem poglądowym (np. karty katalogowe, opisy techniczne, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki) zawierających szczegółowe dane, które umożliwiają potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Wszystkie wymienione w niniejszym formularzu urządzenia są opisane w Załączniku nr 9 do SIWZ (projekty budowlane).

........................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

……………………………………..,dnia………………………..2019 roku