Załącznik nr 8a do SIWZ

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMUALARZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia | Parametry oferowanego wyposażenia *zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie) ** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia | ** Nazwa producenta oferowanego wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy |
|  | Stół demonstracyjny z instalacją gazową | 1 | długość 175cm, szerokość 65 cm, wysokość 90cm (+/-5cm) | ** ……/………/........ cm | ** |
|  |  |  | na stelażu metalowym lub cokole | ** |  |
|  |  |  | blat pokryty terakotą kwasoodporną | tak/ nie* |  |
|  |  |  | obrzeża stołu zakończone listwami aluminiowymi | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | ściany boczne wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm (+/- 2mm) | ** |  |
|  |  |  | wyposażone w 2 szafki i szufladę zamykane na zamek patentowy z 2 kluczami | tak/ nie* |  |
|  |  |  | instalacja gazowa | tak/ nie* |  |
|  |  |  | zawór na blacie | tak/ nie* |  |
|  |  |  | butla z reduktorem w szafce | tak/ nie* |  |
|  |  |  | wąż połączeniowy | tak/ nie* |  |
|  |  |  | opaski zaciskowe | tak/ nie* |  |
|  |  |  | kolor stołu biały | ** |  |
|  |  |  | Wyposażenie stołu stanowi: |  |
|  |  |  | Zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia z wyświetlaczem LED | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Instalacja elektryczna 230 volt z okablowaniem do podłączenia w dowolnym miejscu stołu | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych | tak/ nie* |  |
|  | Szafa do przechowywania odczynników | 1 | wysokość 180cm, szerokość 80cm , głębokość 40cm (+/-10cm) | ** ……/………/........ cm | ** |
|  |  |  | wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe | tak/ nie* |  |
|  |  |  | drzwi zamykane na zamek patentowy + klucze (2 komplety) | tak/ nie* |  |
|  |  |  | drzwi oznakowanie w piktogramy: substancje żrące, trucizna | tak/ nie* |  |
|  |  |  | szafa wykonana z metalu | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | półki z regulowaną wysokością | tak/ nie* |  |
|  |  |  | nośność półek co najmniej 30kg | tak/ nie* |  |
|  |  |  | kolor: szary | ** |  |
|  |  |  | Posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych | tak/ nie* |  |
|  | Szafa na szkło laboratoryjne częściowo przeszklona z 4 drzwiami z dwoma szufladami | 1 | szerokość 90 cm, głębokość 40 cm, wysokość 185 cm (+/-5 cm) | ** ……/………/........ cm | ** |
|  |  |  | szafa wykonana w całości z metalu | tak/ nie* |  |
|  |  |  | malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym. | tak/ nie* |  |
|  |  |  | górna część szafy dwudrzwiowa, z przeszkloną szybą przezroczystą , z 2 półkami regulowanymi, zamykana na zamki patentowe z 2 kluczami | tak/ nie* |  |
|  |  |  | dolna część pełna dwudrzwiowa z 2 regulowanymi półkami | tak/ nie* |  |
|  |  |  | dolna część zamykana na zamki patentowe z 2 kluczami | tak/ nie* |  |
|  |  |  | środkowa część z 2 szufladami | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | środkowa część zamykana na zamki patentowe z 2 kluczami | tak/ nie* |  |
|  |  |  | uchwyty podłużne w kolorze szarym lub równoważnym | ** |  |
|  |  |  | Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych | tak/ nie* |  |
|  | Suszarka laboratoryjna z tworzywa PS | 3 | szerokość 45 cm, głębokość 11 cm, wysokość 62 cm (+/-5 cm) | ** ……/………/........ cm | ** |
|  |  |  | wanienka ściekowa | tak/ nie* |  |
|  |  |  | 72 stabilne pręty (+/- 5 szt.) | ** |  |
|  |  |  | uchwyty umożliwiające zamontowanie do ściany | tak/ nie* |  |
|  |  |  | kolor biały | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych | tak/ nie* |  |
|  | Szafka laboratoryjna mobilna z rozkładanym blatem | 1 | długość 160 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm (+/-10 cm), | ……/……/.......cm ** | ** |
|  |  |  | Szerokość po rozłożeniu blatu 100cm (+/-10 cm) | ** |  |
|  |  |  | Kolor biały | tak/ nie* |  |
|  |  |  | blat pokryty płytą laminowaną HPL o grubości min. 18 mm | tak/ nie* |  |
|  |  |  | obrzeża stołu zakończone listwami aluminiowymi | tak/ nie* |  |
|  |  |  | składany blat znajdujący się po jednej stronie szafki | tak/ nie* |  |
|  |  |  | 2 drzwi z regulowanymi półkami zamykanymi na klucz patentowy (2 komplety) | tak/ nie* |  |
|  |  |  | 2-5 szuflad w dowolnej konfiguracji na prowadnicach | ** |  |
|  |  |  | ściany boczne wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18mm | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | stół wyposażony w gniazda elektryczne wysuwane z blatu | tak/ nie* |  |
|  |  |  | stół wyposażony w kabel o dł. minimum 1,5m | tak/ nie* |  |
|  |  |  | szafka na 4 kółkach z hamulcem, | tak/ nie* |  |
|  |  |  | kółka twarde do podłóg miękkich w kolorze czarnym | tak/ nie* |  |
|  |  |  | uchwyty metalowe po krótszych stronach umożliwiające przemieszczanie szafki | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych | tak/ nie* |  |
|  | Taboret okrągły | 6 | Siedzisko o średnicy 350 mm (+/- 50 mm) o grubości min. 18 mm | …………….. mm ** …………….. mm | ** |
|  |  |  | Wysokość taboretu 460 mm (+/- 100 mm) | …………… mm ** |  |
|  |  |  | Siedzisko ze sklejki liściastej (bukowej) lakierowanej | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Stelaż stalowy | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Kolor stelaża czarny mat RAL 9005 | ** |  |
|  |  |  | Malowany proszkowo | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | 4 nogi z rurki FI min.2 mm | ** |  |
|  |  |  | końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych | tak/ nie* |  |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny | 4 | Wymiary blatu: długość 1150mm, szerokość 600mm, wysokość 900mm (+/- 50mm) | długość ………mm, szerokość …….mm, wysokość ……..mm ** | ** |
|  |  |  | Blat wykonany z ceramiki kwasoodpornej o grubości minimum 0,8mm | ** |  |
|  |  |  | W blacie zlew polipropylenowy w rozmiarze 150mm x 300mm (+/- 20 mm) z zaworem wodnym z podniesioną wylewką | tak/ nie* ** tak/ nie* |  |
|  |  |  | Pod blatem dwie szuflady i szafka wnękowa z półką | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Stół na stopkach stabilizujących pozwalających poziomować całą konstrukcję | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Kolor biały | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych | tak/ nie* |  |

UWAGA:

- Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.

- Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych umożliwiających identyfikację oferowanego wyposażenia, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2020 r.