ZAMAWIAJĄCY: 	MIASTO LESZNO

URZĄD MIASTA LESZNA

UL. K. KARASIA NR 15

64-100 LESZNO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Budowa zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miasto Leszno

Urząd Miasta Leszna

ul. K. Karasia   nr  15

64-100 Leszno

NIP 697 – 22 – 59 – 898

REGON  411050445

Prowadzący postępowanie:

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

ul. K. Karasia  nr 15

64-100 Leszno

tel. / fax. 65 / 529 81 33

e-mail	mzd@leszno.pl

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 „ustawy” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11ust. 8 „ustawy”

3. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia podzielony jest na dwie części:

- „Budowa boiska  wielofunkcyjnego i kortu tenisowego o charakterze publicznym”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

- CPV: 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;

- CPV: 45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych;

- CPV: 45.21.22.20-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi;

- CPV: 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli;

- CPV: 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń;

- CPV: 45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

- „Budowa ciągów pieszych i miejsc postojowych u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

- CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe;

- CPV: 45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

- CPV: 45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

Uwaga:

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie z ww. części zamówienia.

- Przedmiot poszczególnych części zamówienia obejmuje:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego o charakterze publicznym”

Boisko o wymiarach 32 m x 19 m wyposażone w dwie tablice do koszykówki i dwie bramki do piłki ręcznej. Na boisku naniesione zostaną podstawowe linie do tych dwóch gier.

Nawierzchnia elastyczna, przepuszczalna, wielobarwna. Boisko otoczone piłkochwytem o wysokości  4m z siatki polipropylenowej o grubości splotu 5mm i oczku 10 x 10 cm. Od strony kortu piłkochwyt z siatki o oczku 4,5 x 4,5 cm. Kolor siatek popielaty. Wejście przez bramę 2-skrzydłową. Wszystkie elementy urządzeń sportowych i piłkochwytu montowane na stopach betonowych z wykorzystaniem tuleji umożliwiających czasowy demontaż. Konieczne będzie wycięcie drzew.

Kort o wymiarach standardowych, z wybiegiem, o łącznym wymiarze 34,77 x 17,07 m. Nawierzchnia elastyczna, przepuszczalna, dwubarwna. Kort otoczony piłkochwytem o wysokości  4m z siatki polipropylenowej o grubości splotu 3mm i oczku 4,5 x 4,5 cm, w kolorze popielatym. Wejście przez bramę 2-skrzydłową. Wszystkie elementy urządzeń sportowych i piłkochwytu montowane na stopach betonowych z wykorzystaniem tuleji umożliwiających czasowy demontaż. Konieczne będzie wycięcie drzew.

Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego, w zakresie którego będzie montaż szafki oświetleniowej, ustawienie 6 słupów oświetleniowych oraz 2 kamer zewnętrznych na potrzeby monitoringu.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną, dokumentacją projektową oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej SIWZ kosztorysach ofertowych.

- „Budowa ciągów pieszych i miejsc postojowych u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych o szer. 1,50m z kostki betonowej niefazowanej koloru szarego gr 6 cm. Jezdnia o szerokości 4,00m-16,15m. Nawierzchnia na całej długości ograniczona obrzeżem chodnikowych 8x30cm na podsypce piaskowo cementowej.

Wzdłuż istniejącej jezdni o nawierzchni z trylinki zaprojektowano łącznie 18 prostopadłych miejsc postojowych. 16 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m. Ze względu na projektowaną inwestycje konieczna jest przebudowa istniejących lamp oświetleniowych w miejscu projektowanych miejsc postojowych. Konieczne też będzie wycięcie drzew.

W związku z budowa ciągów pieszych zaplanowano wzdłuż nich rozbudowę istniejącego oświetlenia w tym trzech nowych lamp oświetleniowych.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej SIWZ kosztorysach ofertowych.

- Dla części I i II szczegółowy zakres robót sposób ich wykonania jest opisany w projektach technicznych i budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysach robót. Wymieniona dokumentacja techniczna jest załącznikiem niniejszej SIWZ (załącznik nr 11 do SIWZ) i wraz z nią jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl  oraz jest dostępna w biurze prowadzącego postępowanie (ulica Kazimierza Karasia 15, II piętro).

- Dla części I i II przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:

- projekcie technicznym,

- projektach budowlanych,

- Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- obowiązujących normach i przepisach,

- kosztorysach robót.

z uwzględnieniem poniższych warunków do ww. dokumentów:

- wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących normach,

- przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorom Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie,

- nierówności podłużne i poprzeczne dla nawierzchni z kostki mierzone 4 m łatą i klinem nie mogą przekraczać 6 mm,

- nośność podbudowy dla miejsc postojowych powinna odpowiadać wymaganiom dla ruchu KR-2,

- materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy układać na paletach, które następnie zostaną wywiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego; przy czym dostarczenie odpowiedniej ilości palet należy do obowiązków Wykonawcy,

- pozostałe materiały rozbiórkowe oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko.

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres zgodny ze złożoną ofertą (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy). Okres gwarancji jakości liczony będzie od dnia bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysach robót.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz  kosztorysach robót jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz kosztorysach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.

- Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorom Nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektorów Nadzoru.

- Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową zarówno dla części I i II zamówienia obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz jego zaplecza.

- ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie robót, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

- właściwe zabezpieczenie i oznaczenie miejsca prowadzonych robót – tablica informacyjna w widocznym miejscu,

- projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów,

- obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną;

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- utrudnienia i prace dodatkowe wynikające z wykonywania robót na terenie czynnych ulic,

- bieżące utrzymanie czystości w miejscu prowadzonych robót,

- ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia,

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

- Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca.

- W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 lit. e niniejszej SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.

- Planowane przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia robót w godzinach obowiązywania „ciszy nocnej” tj. od 22:00 do 6:00.

- Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu robót Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.

- Roboty wchodzące w zakres Części I i II zamówienia zostaną odebrane jednym odbiorem robót – końcowym. Nie dopuszcza się odbiorów częściowych robót.

- Odbiory końcowe robót dokonują Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt pozbawiony jest wszelkich wad załączając jednocześnie:

- geodezyjnie potwierdzony obmiar robót,

- kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru,

- wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności Inspektorów Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie.

- protokół pomiarów elektrycznych sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru,

- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.),

- podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie protokół stwierdzający właściwe wyniesienie urządzeń wod.-kan. oraz drożność wykonanych wpustów ściekowych (dla Części II zamówienia),

- pisemną gwarancję na wykonane prace, wbudowane materiały, wyroby i urządzenia,

- Wypełniony dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

- szkice geodezyjne powykonawcze (3 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót.

- Dokumentację geodezyjną powykonawczą (3 egzemplarze) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 7 dni przed upływem terminu płatności. Nie dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek.

- Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 17 powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszego zamówienia – umowy bez udziału podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także z tytułu dostaw lub usług (przy robotach budowlanych) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca ma możliwość zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o możliwości zgłaszania uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o możliwości zgłaszania uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót.

- Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.

- Zamawiający umożliwi wizję lokalną w uzgodnionym wcześniej terminie, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zastępcą Kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Panią Agatą Pawlikowską lub Podinspektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Panem Piotrem Kalbarczykiem pod numerem tel. (065) 529 81 33.

4.  Termin wykonania zamówienia

      - Termin wykonania zamówienia Wykonawca określi w składanej ofercie, podając go w dniach kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu robót, przy czym Zamawiający zastrzega, iż termin ten nie może być:

- CZĘŚĆ I. krótszy niż 60 dni kalendarzowych oraz dłuższy niż 90 dni kalendarzowych,

- CZĘŚĆ II. krótszy niż 30 dni kalendarzowych oraz dłuższy niż 45 dni kalendarzowych.

(zgodnie z założeniami określonymi w rozdziale 13 ust. 2 ppkt. 2.2 niniejszej SIWZ).

      - Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu robót wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

- co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem Części I zamówienia, polegające na budowie boiska sportowego z nawierzchni elastycznej o wartości co najmniej 200.000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 0/100),

- co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem Części II zamówienia, polegającą na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych o powierzchni nie mniejszej niż 700,00 m2 oraz na budowie oświetlenia drogowego z minimum 3 słupami z oprawami oświetleniowymi.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- do realizacji Części I zamówienia Wykonawca będzie dysponował:

- Minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.

- Minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia.

- do realizacji Części II zamówienia Wykonawca będzie dysponował:

- Minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika robót branży drogowej w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.

- Minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia.

Osoby, o których mowa w ust. 1 ppkt 3) lit a i b niniejszego rozdziału SIWZ, muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

- dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości: 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) oraz,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 300 000,00zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

- dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości: 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypełnionymi kosztorysami ofertowymi (załącznik nr 2 do SIWZ),

  - W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), należy przedłożyć:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 6 do SIWZ - na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 2) lit. a) i b) niniejszej SIWZ – odpowiednio dla Części I i II zamówienia). Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 2) lit a) i b) SIWZ.

Dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 3) lit. a) i b) niniejszej SIWZ – odpowiednio dla Części I i II zamówienia).

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 8 do SIWZ).

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 4) lit. lit. a) i c) niniejszej SIWZ – odpowiednio dla Części I i II zamówienia).

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 4) lit. b) i d) niniejszej SIWZ – odpowiednio dla Części I i II zamówienia). (*)

(*) Jeżeli z dokumentu ubezpieczenia nie wynika fakt jego opłacenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód jego opłacenia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ppkt 4 ustawy – dokumentów o których mowa w ust. 1 ppkt 2 lit d) niniejszego rozdziału SIWZ,

- dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca w celu wykazania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów przedkłada Zamawiającemu wraz z ofertą dokument w formie pisemnego zobowiązania tych podmiotów. Zobowiązanie winno być złożone w oryginale. Może ono być złożone w formie pisemnego oświadczenia podmiotu trzeciego, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje o których mowa w pkt. A, B, C, D powyżej.

„Zobowiązanie podmiotu trzeciego” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. 6 ust. 1 ppkt 3) lit. a i b SIWZ (*)

(*)powyższe jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia.  Nie wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. (sprzęt, pracowników).

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1 ppkt 3) lit. b) SIWZ, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ)(*)

*Przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców , którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

  - Inne dokumenty :

- oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców (załącznik nr 9 do SIWZ lit a/b). Niezałączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia Zamawiający uzna za równoważne z informacją wykonania przez Wykonawcę zamówienia własnymi siłami. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia;

- jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (na zasadach opisanych w rozdziale 6 ust. 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ);.

- Dowód wniesienia wadium.

- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

W każdym z wyżej opisanych przypadków poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje wyłącznie ta osoba (podmiot), której dany dokument dotyczy. Zatem jeżeli dokument dotyczy Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, poświadczenia dokonuje wyłącznie ten Wykonawca, natomiast w przypadku gdy dokument dotyczy podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, poświadczenia dokonuje wyłącznie ten podmiot, który udostępnia swoje zasoby.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem musza zostać dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

*UWAGA – w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu (65 529 81 33) lub drogą elektroniczną na adres mzd@leszno.pl z zastrzeżeniem, że powyższe dokumenty należy złożyć również w formie pisemnej. Ofertę wraz z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa się tylko pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faxu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na adres: Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. K. Karasia 15.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pisemne odpowiedzi na złożone zapytania staną się integralną częścią SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej, bez wskazania źródła zapytania.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieści na stronie internetowej.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a stosuje się odpowiednio.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Dominik Kaźmierczak	- Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji; tel. 0 – 65 / 529 81 32

- Agata Pawlikowska 	- Zastępca Kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji; tel. 0 – 65 / 529 81 33

- Piotr Kalbarczyk 		- Podinspektor Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji; tel. 0 – 65 / 529 81 33

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00

8.  Wymagania dotyczące wadium

- Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości

CZĘŚĆ I - 15.000,00 zł, słownie: piętnaści tysięcy złotych 00/100.

CZĘŚĆ II - 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703

z dopiskiem:

„Wadium - Przetarg na budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie” – Część: …

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w ofercie wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15. W takim przypadku kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” oraz pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna, należy dołączyć do oferty.

- Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 1. niniejszej SIWZ.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym , że nie należy do grypy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

  - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Termin związania ofertą

            - Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi  30 dni.

            - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

            - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.

            - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

            - Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być złożone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

- Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 9 do SIWZ lit. a/b) W przypadku , gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający wymaga wskazania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków (załącznik nr 9 do SIWZ lit c/d/e).

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczęcią z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

- Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych części zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych części. Liczba części – 2.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wymaga się by oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

- Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Przetarg znak sprawy: MZD.271.8.2016

Oferta na budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie, część …

Nie otwierać przed 29.07.2016 r. godz. 10:30”

- Ofertę należy przygotować wraz z kosztorysami ofertowymi na załączonych formularzach (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

- Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

- Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

- Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 6).

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte podczas publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane podczas publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowania z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

- Czynność wycofania jak i zamiany oferty może być dokonana przez Wykonawcę lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną do działania w jego imieniu.

- W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu , trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. 6 SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie, pokój nr 32 na II piętrze budynku, do dnia 29.07.2016 r., do godz. 10:00.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub inną.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie, pokój nr 31 na II piętrze budynku.

- Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena ofertowa dla Części I i II zamówienia, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%, wartością robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z projektu technicznego, projektów budowlanych, kosztorysów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robót oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to miedzy innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z powstawaniem odpadów na budowie, zagospodarowania terenu robót, utrzymania zaplecza i dozorowanie terenu robót, wywozu nadmiaru gruntu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Ceny umieszczone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót 
z dokumentacją przetargową i wymaganiami podanymi w normach i przepisach budowlanych, a także 
z wiedzą i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji kosztorysu robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót pomocniczych lub tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. montażu i demontażu pomostów roboczych, wszelkiego rodzaju zabezpieczeń pracowników oraz sprzętu i narzędzi oraz wszelkich innych prac pomocniczych na terenie robót i na stanowiskach roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty budowlanej lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.

- Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji kosztorysów robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

- Projektu technicznego,

- projektów budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wymagań technologicznych,

- obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,

- wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- postanowień projektu umowy.

- Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysów ofertowych oraz nie może pominąć żadnej pozycji w załączonych do SIWZ kosztorysach ofertowych (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca obliczając cenę za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe w nim opisane. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
w kosztorysach ofertowych Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym 
w rozdziale 11 ust.1 niniejszej SIWZ.

- Kosztorysy ofertowe (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto wg poniższych zasad:

a) ceny jednostkowe oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku,

b) jednostki miar i ilość jednostek są niezmienne,

c) zakres rzeczowy pozycji jest niezmienny,

d) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w załączonych do SIWZ    kosztorysach robót,

e) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych,

f) przyjęcie wartości „0” oznaczać będzie, że wartości określone w danej pozycji uwzględniono w innych pozycjach lub obejmują je koszty pośrednie natomiast brak wyceny danej pozycji oznaczać będzie, że Wykonawca przyjął dla tej pozycji wartość „0”,

g) wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom,

- h) suma wartości wszystkich pozycji netto daje wartość netto oferty. Wartość brutto oferty należy obliczyć dodając wartość podatku VAT do wartości netto oferty,

- i) cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

- W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia ponadto koszty wynikające z rozdziału 3, i 10 niniejszej SIWZ, a także wszelkie inne związane z przygotowaniem, złożeniem oferty oraz z realizacją zamówienia.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością niewiększą niż dwa miejsca po przecinku.

- Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena ofertowa [zł] (Pktc) – waga : 90 %,

- Termin wykonania robót [dni kalendarzowe] (Pktt) – waga: 5 %

Podany przez Wykonawcę w ofercie termin wykonania robót musi mieścić się w przedziale:

- dla Części I zamówienia 60-90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót,

- dla Części II zamówienia 30-45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót.

- Gwarancja jakości [miesiące] (Pktg) – waga: 5 % (podany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji jakości musi mieścić się w przedziale 60-36 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót).

- Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu dla każdej części zamówienia w oparciu o ww. kryteria i przyznaną w toku oceny punktację. Liczba punktów każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg wzoru:

Lp = Pktc+ Pktt+Pktg [pkt]

gdzie:

Lp – oznacza łączną liczbę punktów przyznaną ofercie

Pktc – oznacza liczbę punktów przyznaną ofercie w oparciu o kryterium „cena ofertowa”

Pktt – oznacza liczbę punktów przyznaną ofercie w oparciu o kryterium „termin wykonania robót”

Pktg – oznacza liczbę punktów przyznaną ofercie w oparciu o kryterium „gwarancja jakości”

2.1. Cena ofertowa – waga kryterium to 90%.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto za wykonanie poszczególnej częsci zamówienia, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pktc = Cn / Cb * 90 [pkt]

gdzie:

Pktc- oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „cena ofertowa”

Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej

Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty

2.2.Termin wykonania robót – waga kryterium to 5%.

W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, dla poszczególnej części zamówienia, termin wykonania robót. Termin wykonania robót Wykonawca winien podać w pełnych dniach kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu robót. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania robót (5 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg poniższych zasad:

Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pktt= (Tnd – To) x Wpd [pkt]

gdzie:

Pktt – oznacza punkty w kryterium „termin wykonania robót”

To – oznacza termin wykonania robót wskazany w ocenianej ofercie, liczony w dniach kalendarzowych,

Tnd – oznacza najdłuższy dopuszczalny termin wykonania, wartość stała = 90 dni kalendarzowych dla Części I, 45 dni kalendarzowych dla Części II,

Wpd – oznacza wartość pojedynczego dnia kalendarzowego w przedziale czasu R, wyrażoną w punktach, wartość stała = 0,1(6) pkt dla Części I oraz 0,(3) pkt dla Części II obliczoną wg wzoru:

Wpd = 5/R [pkt]

Część I

Wpd = 5/30 [dni]; Wpd = 0,1(6) [pkt]

Część II

Wpd = 5/15 [dni]; Wpd = 0,(3) [pkt]

gdzie:

R – oznacza różnicę pomiędzy najdłuższym dopuszczalnym terminem wykonania robót (Tnd) a najkrótszym dopuszczalnym terminem wykonania robót (Tnk), liczoną w dniach kalendarzowych.

R = Tnd – Tnk [dni]

Część I

R= 90 [dni] – 60 [dni]; R= 30 [dni]

Część II

R= 45 [dni] – 30 [dni]; R= 15 [dni]

Tnk – oznacza najkrótszy dopuszczalny termin wykonania zamówienia, wartość stała = 60 dni kalendarzowych dla Części I, 30 dni kalendarzowych dla Części II,

2.3.Gwarancja jakości – waga kryterium to 5%.

W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, dla poszczególnej części zamówienia, okres gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. Okres gwarancji jakości Wykonawca winien podać w miesiącach. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (5 pkt). Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pktg= (Go – Gnk) x Wpm[pkt]

Gdzie:

Pktg – oznacza punkty w kryterium „gwarancji jakości”

Go – oznacza okres gwarancji wskazany w ocenianej ofercie, liczony w miesiącach

Gnk – oznacza najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji, tj. wartość stała = 36 miesięcy (dla Części I i II zamówienia)

Wpm – oznacza wartość pojedynczego miesiąca w amplitudzie R, wyrażoną w punktach, obliczoną wg wzoru

(wartość stała = 0,208(3) pkt dla Części I i II zamówienia):

Wpm= 5/R

Wpm = 5 [pkt] /24 [miesiące]; Wpm = 0,208(3) [pkt]

R – oznacza różnicę pomiędzy najdłuższym zakładanym okresem gwarancji (Gnd= 60 miesięcy) a najkrótszym dopuszczalnym okresem gwarancji (Gnk= 36 miesięcy), liczoną w miesiącach (wartość stała = 24 miesiące dla Części I i II zamówienia)

R = Gnd– Gnk

R = 60 [miesięcy] – 36 [miesięcy]; R =24 [miesiące]

Gnd – oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, tj. wartość stała = 60 miesięcy (dla Części I i II zamówienia)

UWAGA !

- Zamawiający zastrzega, że dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 ppkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sytuacji gdy:

- Wykonawca wyznaczy w ofercie termin wykonania robót krótszy niż 60 dni kalendarzowych dla Części I;

- Wykonawca wyznaczy w ofercie termin wykonania robót krótszy niż 30 dni kalendarzowych dla Części II;

- Wykonawca wyznaczy w ofercie termin wykonania robót dłuższy niż 90 dni kalendarzowych dla Części I;

- Wykonawca wyznaczy w ofercie termin wykonania robót dłuższy niż 45 dni kalendarzowych dla Części II;

- Wykonawca wyznaczy w ofercie okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy dla Części I i II;

- Wykonawca w ofercie wcale nie wyznaczy terminu wykonania robót;

- Wykonawca w ofercie wcale nie wyznaczy okresu trwania gwarancji jakości.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy dla Części I i II, Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.

- Podany przez Wykonawcę w ofercie termin wykonania robót oraz okres gwarancji jakości będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku . Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, niniejszej SIWZ oraz uznana została za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

- Informacje o których mowa w ust. 1 ppkt 1) zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli:

  - w postępowaniu złożono jedną ofertę,

  - nie odrzucono żadnej oferty z postępowania i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kopii uprawnień budowlanych osób wskazanych do wykonania funkcji Kierownika Budowy, Kierowników poszczególnych robót branżowych wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (rozdz. 5 ust. 1 ppkt 3 lit a) i b) niniejszej SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum wówczas Wykonawcy ci zobowiązani będą do przedstawienia umowy konsorcjum przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, z której wynikać będzie, co najmniej:

  - zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

  - wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

  - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia,

  - stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie z udziałem podwykonawców mają zastosowanie przepisy rozdziału 15 SIWZ.

Rozdział 15. Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań niż określone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w szczególności następujące postanowienia:

  - zakres robót przewidziany do wykonania,

  - terminy realizacji,

  - wynagrodzenie i terminy płatności,

  - sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

  - nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  - termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający umowę o podwykonawstwo może ją poświadczyć „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spełnia ona wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. h projektu umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

- Zasady zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy określone są w rozdziale 3 ust. 22-30  SIWZ oraz w §3, 6, 9 i 10 projektu umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zapisy niniejszego rozdziału nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

16 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 42 1020 3088 0000 8102 0005 7711 prowadzony przez PKO BP S.A. I o/Leszno.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, oraz termin obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji.

UWAGA! Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót, nieusuniętych czy nienależycie usuniętych wad lub usterek, kopie podpisanych protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę za zobowiązania z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy; oświadczenie beneficjenta, że pomimo skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, Wykonawca ich nie usunął; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.; oraz inne tym podobne).

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

17.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

- Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:

  - spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

  - klęski żywiołowe,

  - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

  - odkrycia w trakcie robót niewypałów i niewybuchów,

  - odkrycia w trakcie robót obiektów wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,

  - odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

  - stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót.

  - będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu, na którym będą prowadzone roboty,

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

  - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

  - opóźnienia w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,

  - wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%.

  - konieczności wykonania robót objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,

  - konieczności wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym. Roboty objęte zamówieniem uzupełniającym będą zlecane na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie uzupełniające. Udzielenie zamówienia uzupełniającego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,

  - konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej:

- roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,

- roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:

  - materiały, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,

  - w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa,

  - w czasie realizacji robót zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),

  - w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały,

  - w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii ich wykonania robót budowlanych albo innych prac.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej.

- Zmiany osobowe:

- Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

- Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

- Pozostałe zmiany:

- Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany;

- Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli:

- zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w umowie,

- zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych,

- nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczby lub asortymentu dostarczonych urządzeń.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- Zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców).

- Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

- Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

- Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie opisany w umowie, a umowy z podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami umowy zasadniczej, której wzór jest załącznikiem niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa nie wskaże podwykonawców ze wzoru umowy zostaną usunięte zapisy dotyczące podwykonawców.

- Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, który w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne postanowienia w tej kwestii.

- O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem powiadamiającym o wyborze jego oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

- Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

- Wobec  czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami ustawy lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 3 powyżej. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynność tą  nie przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (np. pocztą).

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze z zastrzeżeniem przepisów art. 183 ust.2-6 ustawy.

- Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Szczegółowe przepisy dotyczące odwołań są zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

19.	Informacje dodatkowe

            - Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

            - Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

            - Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.

            - Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

            - Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

            - Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

            - Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

            - Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadzono dialogu technicznego.

20. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – kosztorysy ofertowe (robót)

nr 3 – formularz „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”

nr 4 – formularz „OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA”

nr 5 – formularz „OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY

KAPITAŁOWEJ”

nr 6 – formularz  „WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH”

nr 7 – formularz  „WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA”

nr 8 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

nr 9 – formularz „OŚWIADCZENIE” o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców / podanie nazw (firm) podwykonawców na którego zasoby powołuje się WYKONAWCA

nr 10 – projekt umowy

nr 11 – dokumentacja techniczna (projekt techniczny, projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).

Sporządził:

……………………………………………...

Sprawdził pod względem merytorycznym:

……………………………………………...

Sprawdził pod względem zgodności z USTAWĄ:

……………………………………………...

ZATWIERDZAM

…………………………………….

Leszno, dnia .......................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………………………..

pieczęć wykonawcy

OFERTA

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

- Dane Wykonawcy.

- Nazwa: .................................................................................................................................

- Adres: ...................................................................................................................................

- Osoby reprezentujące:

3.1.	stanowisko

3.2.	stanowisko

- Konto bankowe Wykonawcy: ............................................................................................

- Numer identyfikacji podatkowej NIP: ................................................................................

- Numer REGON: ………………………………………………………………………….

- Nr fax-u: ………………………………………………………………………………….

- Nr telefonu : ………………………………………………………………………………

- Adres e-mail: ……………………………………………………………………………..

- Oferta.

Niniejszym składamy ofertę na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie” w zakresie określonym w załączonym do SIWZ projekcie technicznym, projektach budowlanych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysach ofertowych oraz zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:

Część I (jeżeli dotyczy)

…….………..……………………………………… zł brutto

(słownie:………..............................................................................................................................), w terminie: …………. dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót oraz udzielając: …………. miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia (zgodnie z założeniami określonymi w rozdziale 13 ust. 2 ppkt. 2.2 i 2.3 SIWZ).

Wadium w wysokości 15 000,00 zł zostało wniesione w dniu ……………………………………

w formie ………………………………………..

Część II (jeżeli dotyczy)

…….………..……………………………………… zł brutto

(słownie:………..............................................................................................................................), w terminie: …………. dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót oraz udzielając: …………. miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia (zgodnie z założeniami określonymi w rozdziale 13 ust. 2 ppkt. 2.2 i 2.3 SIWZ).

Wadium w wysokości 3 000,00 zł zostało wniesione w dniu ……………………………………..

w formie ………………………………………..

- OŚWIADCZENIA.

            - Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            - Oświadczam/my że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuję/emy je bez zastrzeżeń.

            - Oświadczam/my, że znane mi/nam są warunki prowadzenia robót oraz że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

            - W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………., w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

Załączniki do oferty:

- Dowód wniesienia wadium;

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 6 SIWZ.

Podpisano:

........................................................

(podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

…………………, dnia…………………….2016 rok

Załącznik Nr 3 do SIWZ

………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
___________________________________________________________________________

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MZD.271.8.2016) na:

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam/my, że jestem/śmy świadom/mi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisano:

……..….................................................................................

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2016 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
___________________________________________________________________________

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MZD.271.8.2016) na:

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

Oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Jednocześnie stwierdzam/my, że jestem/śmy świadom/mi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisano:

….................................................................................

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2016 r.

###### Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

_____________________________________________________________________

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MZD.271.8.2016) na:

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

oświadczam/my, że:

- *nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.);

- *należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.) w związku z czym, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) składam wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA! W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelę.

Podpisano:

...................................................................

(podpis osób/y uprawnionych do składania

oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2016 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MZD.271.8.2016) na:

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

przedkładam/my informacje o dotychczas wykonanych robotach budowlanych (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 2 lit. a) SIWZ):

CZĘŚĆ I (jeżeli dotyczy)

| Przedmiot zamówienia (Rodzaj robót budowlanych i ich zakres rzeczowy) | Wartość robót brutto | Data wykonania (dzień/miesiąc/rok) | Miejsce wykonania / Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

przedkładam/my informacje o dotychczas wykonanych robotach budowlanych (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 2 lit. b) SIWZ):

CZĘŚĆ II (jeżeli dotyczy)

| Przedmiot zamówienia (Rodzaj robót budowlanych i ich zakres rzeczowy) | Wartość robót brutto | Data wykonania (dzień/miesiąc/rok) | Miejsce wykonania / Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia…………..m2 ……. słupów oświetleniowych |  |  |  |

- w załączeniu należy dołączyć dowody, o których mowa w rozdz. 6 ust. 1 ppkt 2 lit. a) SIWZ dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpisano:

........................................................

(podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

…………………, dnia ……………………………2016 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ

## WYKAZ  OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MZD.271.8.2016) na:

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

oświadczam/my, że zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 3 lit a) SIWZ):

Część I (jeżeli dotyczy):

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe (specjalność i numer uprawnień budowlanych) | Doświadczenie (w latach) | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Kierownik Budowy / / Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej |  |
| 2 |  |  |  |  | Kierownik robót branży elektrycznej |  |

oświadczam/my, że zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 1 ppkt 3 lit b) SIWZ):

Część II (jeżeli dotyczy):

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe (specjalność i numer uprawnień budowlanych) | Doświadczenie (w latach) | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Kierownik Budowy / / Kierownik robót branży drogowej |  |
| 2 |  |  |  |  | Kierownik robót branży elektrycznej |  |

- Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (na zasadach określonych w rozdziale 6 ust. 1 ppkt 2 SIWZ).

Podpisano:

........................................................

(podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

…………………, dnia ……………………….2016 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ

…………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MZD.271.8.2016) na:

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Podpisano:

........................................................

(podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

…………………, dnia ……………………….2016 r.

Załącznik nr 9 do SIWZ

…………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MZD.271.8.2016)  p.n.

„Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie”

zrealizujemy:

- sami*

- w formie konsorcjum*

- przy udziale podwykonawców*:

  - …………………………………………………………………………………………*

(część zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom)

  - …………………………………………………………………………………………………..…*

(część zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom)

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………….*

(nazwy firm podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………….*

(nazwy firm podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………….*

(nazwy firm podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Podpisano:

........................................................

(podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

…………………, dnia ……………………….2016 r.

* niepotrzebne skreślić