## Tabela
0700-00-00 : TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Lesznie.
Dział | Nazwa | R | M | T | S | K | Z | Ogółem | Ogółem (sykal)
1. | Sieć kanalizacji deszczowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Roboty towarzyszące - przy robotach montażowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Roboty ziemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Umocnienie wykopów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Odwodnienie wykopów - drenaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Roboty montażowe sieć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Przyłącza kanalizacji deszczowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Roboty towarzyszące - przy robotach montażowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Roboty ziemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Umocnienie wykopów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Roboty montażowe przyłączy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R A Z E M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Kosztorys
0700-00-00 : KOSZTORYS
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Lesznie.
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość | R j. | M j. | T j. | S j. | K j. | Z j. | Cena j. | R | M | T | S | K | Z | Wartość (bez zaokr) | Wartość | Cena j. (sykal) | Wartość (sykal)
DZIAŁ 1 |  | Sieć kanalizacji deszczowej
DZIAŁ 1.1 |  | Roboty towarzyszące - przy robotach montażowych
10 | KNR 405-03-15-04-00 |  | Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym | metr | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KNR 405-03-15-03-00 |  | Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym | metr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | KNR 405-04-09-01-01 |  | Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m żurawiem 4 MG wraz z transportem zdemontowanych włazów żeliwnych do MPWiK ul. Lipowa 76 | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | KNR 405-04-09-02-01 |  | Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m żurawiem 4 MG | szt | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Wycena własna |  | Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych wraz ze studniami - koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu i utylizacji | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | KNNR N004-10-09-01-10 |  | Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 50 | metr | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | KNNR N004-14-30-01-00 |  | Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - zaślepienie końcówek kolektora kanalizacji ogólnospławnej | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Wycena własna |  | Wypełnienie pianobetonem PB 600 odcinka istniejącego kolektora kan. deszczowej biegnącej w pasie drogi ul. Kopernika o dł. ok 128,50mb, DN400mm | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | KNR 231-14-06-03-00 |  | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wycena własna |  | Wykonanie otworu w istniejącej komorze wiertnicą fi500mm wraz z montażem przejścia szczelnego (uszczelnienie łańcuchowe)w ścianie komory np.: Integra ŁU7 ilość ogniw 17 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wycena własna |  | Przepompowywanie napływających ścieków deszczowych podczas prac związanych z przebudową odcinka sieci kan. deszczowej w ul. Kopernika | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 1.2 |  | Roboty ziemne
120 | KNNR N001-02-02-08-20 |  | Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 85% całości | m3 | 259.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | KNNR N001-03-07-02-00 |  | Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 15% całości | m3 | 45.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | KNNR N001-02-06-04-10 |  | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | m3 | 45.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | KNNR N001-02-08-02-10 |  | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | m3 | 304.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | KNNR N001-03-18-01-00 |  | Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 | m3 | 142.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | KNNR N001-02-14-04-00 |  | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2 | m3 | 111.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Wycena własna |  | Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu | m3 | 253.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | KNNR N001-05-27-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | KNNR N001-05-27-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | KNNR N001-05-29-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | KNNR N001-05-29-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 1.3 |  | Umocnienie wykopów
230 | Wycena własna |  | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,5 m, szerokości 1,3 m grunt kat. I-IV | m3 | 333.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 1.4 |  | Odwodnienie wykopów - drenaż
240 | KNNR N001-06-09-01-02 |  | Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 126/113mm z otworami 1,5x5,0mm | metr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | KNNR N001-06-18-01-00 |  | Analogia studzienka drenażowa z rury PVC fi 425 głęb 1,0 m | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | KNNR N001-06-03-02-00 |  | Pompowanie próbne - instalacja urządzeń | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | KNNR N001-06-03-01-00 |  | Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów | m-godz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 1.5 |  | Roboty montażowe sieć
280 | KNNR N004-14-11-02-00 |  | Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm | m3 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | KNNR N004-13-08-06-10 |  | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 LITA łączony na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | KNNR N004-13-08-02-10 |  | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 SN8 LITA łączony na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D1 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D2 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D3 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D4 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D5 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | KNNR N004-13-22-06-11 |  | Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - 400/200 45 stopni | szt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | KNNR N004-13-22-06-11 |  | Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - 400/160 45 stopni | szt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | KNNR N004-13-21-03-11 |  | Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym | szt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | KNNR N004-13-21-02-11 |  | Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w wykopie umocnionym | szt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | KNNR N004-13-21-06-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - złączka z rurą beton DN400mm | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | KNNR N004-13-21-06-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - nasuwka | szt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | KNNR N004-14-24-02-00 |  | Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym D400 | szt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 2 |  | Przyłącza kanalizacji deszczowej
DZIAŁ 2.1 |  | Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe
430 | N006-08-03-05-00 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce piaskowej | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | N006-08-01-04-00 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Wycena własna |  | Opłata za transport i zutylizowanie rozebranych podbudów - koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 2.2 |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe
460 | N006-01-11-01-10 |  | Podbudowa stabilizowana cementem szer 2,5 m grub 10 cm ; 20 kg cementu/m2 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | N006-05-02-03-00 |  | Chodnik z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - kostka z odzysku 100% | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 2.3 |  | Roboty towarzyszące - przy robotach montażowych
480 | KNR 405-03-13-01-01 |  | Demontaż rur kamionkowych fi 200 L=1,5 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym | metr | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Wycena własna |  | Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych - koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu i utylizacji | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Wycena własna |  | Przepompowywanie napływających ścieków deszczowych podczas prac związanych z przebudową odcinków przyłączy kan. deszczowej w kierunku budynków mieszkalnych. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 2.4 |  | Roboty ziemne
510 | KNNR N001-02-02-08-10 |  | Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 80% całości | m3 | 19.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | KNNR N001-03-07-02-00 |  | Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku -20% całości | m3 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | KNNR N001-03-18-01-00 |  | Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 | m3 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | KNNR N001-02-14-04-00 |  | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2 | m3 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | KNNR N001-02-06-04-10 |  | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | m3 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | KNNR N001-02-08-02-10 |  | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych | m3 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | Wycena własna |  | Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu | m3 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | KNNR N001-05-27-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | KNNR N001-05-27-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | KNNR N001-05-29-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | KNNR N001-05-29-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 2.5 |  | Umocnienie wykopów
620 | Wycena własna |  | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, szerokości 1,1 m grunt kat. I-IV | m3 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DZIAŁ 2.6 |  | Roboty montażowe przyłączy
630 | KNNR N004-14-11-01-00 |  | Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm | m3 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | KNNR N004-13-08-03-10 |  | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 LITA łączony na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | KNNR N004-13-21-03-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - nasuwka | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | KNNR N004-13-21-03-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - złączka PVC/kamionka | szt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Przedmiar
0700-00-00 : PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Lesznie.
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Sieć kanalizacji deszczowej
DZIAŁ 1.1 |  | Roboty towarzyszące - przy robotach montażowych
10 | KNR 405-03-15-04-00 |  | Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym | metr | 55.7
| 1) |  | 55,70 |  | 55.7
20 | KNR 405-03-15-03-00 |  | Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym | metr | 3
| 1) |  | 3 |  | 3
30 | KNR 405-04-09-01-01 |  | Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m żurawiem 4 MG wraz z transportem zdemontowanych włazów żeliwnych do MPWiK ul. Lipowa 76 | kmpl | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
40 | KNR 405-04-09-02-01 |  | Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m żurawiem 4 MG | szt | -4
| 1) |  | -4 |  | -4
50 | Wycena własna |  | Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych wraz ze studniami - koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu i utylizacji | m3 | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
60 | KNNR N004-10-09-01-10 |  | Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 50 | metr | 40
70 | KNNR N004-14-30-01-00 |  | Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - zaślepienie końcówek kolektora kanalizacji ogólnospławnej | m3 | 1.5
| 1) Kołnierz ślepy |  | 10*(0,5*0,5*0,6) |  | 1.5
80 | Wycena własna |  | Wypełnienie pianobetonem PB 600 odcinka istniejącego kolektora kan. deszczowej biegnącej w pasie drogi ul. Kopernika o dł. ok 128,50mb, DN400mm | kmpl | 1
90 | KNR 231-14-06-03-00 |  | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 6
100 | Wycena własna |  | Wykonanie otworu w istniejącej komorze wiertnicą fi500mm wraz z montażem przejścia szczelnego (uszczelnienie łańcuchowe)w ścianie komory np.: Integra ŁU7 ilość ogniw 17 | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
110 | Wycena własna |  | Przepompowywanie napływających ścieków deszczowych podczas prac związanych z przebudową odcinka sieci kan. deszczowej w ul. Kopernika | szt | 1
DZIAŁ 1.2 |  | Roboty ziemne
120 | KNNR N001-02-02-08-20 |  | Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 85% całości | m3 | 259.2245
| 1) Kolumna 11 |  | 304,97*0,85 |  | 259.2245
130 | KNNR N001-03-07-02-00 |  | Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 15% całości | m3 | 45.7455
| 1) Kolumna 11 |  | 304,97*0,15 |  | 45.7455
140 | KNNR N001-02-06-04-10 |  | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | m3 | 45.746
| 1) Ręczny |  | 45,746 |  | 45.746
150 | KNNR N001-02-08-02-10 |  | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | m3 | 304.97
| 3) Kolumna 11 |  | 304,97*1 |  | 304.97
160 | KNNR N001-03-18-01-00 |  | Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 | m3 | 142.13
| 1) Kolumna 9 |  | 142,13 |  | 142.13
170 | KNNR N001-02-14-04-00 |  | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2 | m3 | 111.04
| 1) Kolumna 10 |  | 111,04 |  | 111.04
180 | Wycena własna |  | Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu | m3 | 253.17
| 1) Kolumna 9 + 10 |  | 142,13+111,04 |  | 253.17
190 | KNNR N001-05-27-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 2
| 1) Kolumna 12 |  | 2 |  | 2
200 | KNNR N001-05-27-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 2
| 1) Kolumna 12 |  | 2 |  | 2
210 | KNNR N001-05-29-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 2
| 1) Kolumna 13 |  | 2 |  | 2
220 | KNNR N001-05-29-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 2
| 1) Kolumna 13 |  | 2 |  | 2
DZIAŁ 1.3 |  | Umocnienie wykopów
230 | Wycena własna |  | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,5 m, szerokości 1,3 m grunt kat. I-IV | m3 | 333.95
| 1) Kolumna 5 |  | 333,95 |  | 333.95
DZIAŁ 1.4 |  | Odwodnienie wykopów - drenaż
240 | KNNR N001-06-09-01-02 |  | Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 126/113mm z otworami 1,5x5,0mm | metr | 10
| 1) |  | 10 |  | 10
250 | KNNR N001-06-18-01-00 |  | Analogia studzienka drenażowa z rury PVC fi 425 głęb 1,0 m | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
260 | KNNR N001-06-03-02-00 |  | Pompowanie próbne - instalacja urządzeń | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
270 | KNNR N001-06-03-01-00 |  | Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów | m-godz | 10
| 1) |  | 10 |  | 10
DZIAŁ 1.5 |  | Roboty montażowe sieć
280 | KNNR N004-14-11-02-00 |  | Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm | m3 | 40.19
| 1) Kolumna 6 |  | 40,19 |  | 40.19
290 | KNNR N004-13-08-06-10 |  | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 LITA łączony na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 181.2
| 1) |  | 181,20 |  | 181.2
300 | KNNR N004-13-08-02-10 |  | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 SN8 LITA łączony na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 5
| 1) |  | 5 |  | 5
310 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D1 | szt | 1
| 1) D1 |  | 1 |  | 1
320 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D2 | szt | 1
| 1) D2 |  | 1 |  | 1
330 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D3 | szt | 1
| 1) D3 |  | 1 |  | 1
340 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D4 | szt | 1
| 1) D4 |  | 1 |  | 1
350 | Wycena własna |  | Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym niskim z wypełnieniem betonowym D-400, z monolityczną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia D5 | szt | 1
| 1) D5 |  | 1 |  | 1
360 | KNNR N004-13-22-06-11 |  | Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - 400/200 45 stopni | szt | 4
| 1) |  | 4 |  | 4
370 | KNNR N004-13-22-06-11 |  | Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - 400/160 45 stopni | szt | 3
| 1) |  | 3 |  | 3
380 | KNNR N004-13-21-03-11 |  | Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym | szt | 12
| 1) |  | 12 |  | 12
390 | KNNR N004-13-21-02-11 |  | Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w wykopie umocnionym | szt | 9
400 | KNNR N004-13-21-06-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - złączka z rurą beton DN400mm | szt | 1
410 | KNNR N004-13-21-06-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - nasuwka | szt | 2
420 | KNNR N004-14-24-02-00 |  | Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym D400 | szt | 3
| 1) |  | 3 |  | 3
DZIAŁ 2 |  | Przyłącza kanalizacji deszczowej
DZIAŁ 2.1 |  | Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe
430 | N006-08-03-05-00 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce piaskowej | m2 | 10
| 1) |  | 10 |  | 10
440 | N006-08-01-04-00 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm | m2 | 10
| 1) |  | 10 |  | 10
450 | Wycena własna |  | Opłata za transport i zutylizowanie rozebranych podbudów - koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | m3 | 1
DZIAŁ 2.2 |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe
460 | N006-01-11-01-10 |  | Podbudowa stabilizowana cementem szer 2,5 m grub 10 cm ; 20 kg cementu/m2 | m2 | 10
| 1) |  | 10 |  | 10
470 | N006-05-02-03-00 |  | Chodnik z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - kostka z odzysku 100% | m2 | 10
| 1) |  | 10 |  | 10
DZIAŁ 2.3 |  | Roboty towarzyszące - przy robotach montażowych
480 | KNR 405-03-13-01-01 |  | Demontaż rur kamionkowych fi 200 L=1,5 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym | metr | 19
| 1) |  | 19 |  | 19
490 | Wycena własna |  | Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych - koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu i utylizacji | m3 | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
500 | Wycena własna |  | Przepompowywanie napływających ścieków deszczowych podczas prac związanych z przebudową odcinków przyłączy kan. deszczowej w kierunku budynków mieszkalnych. | szt | 1
DZIAŁ 2.4 |  | Roboty ziemne
510 | KNNR N001-02-02-08-10 |  | Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 80% całości | m3 | 19.584
| 1) Kolumna 11 |  | 24,48*0,8 |  | 19.584
520 | KNNR N001-03-07-02-00 |  | Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku -20% całości | m3 | 4.896
| 1) Kolumna 11 |  | 24,48*0,2 |  | 4.896
530 | KNNR N001-03-18-01-00 |  | Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 | m3 | 9.85
| 1) Kolumna 9 |  | 9,85 |  | 9.85
540 | KNNR N001-02-14-04-00 |  | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2 | m3 | 12.54
| 1) Kolumna 10 |  | 12,54 |  | 12.54
550 | KNNR N001-02-06-04-10 |  | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | m3 | 9.85
| 1) Wykop ręczny |  | 9,85 |  | 9.85
560 | KNNR N001-02-08-02-10 |  | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych | m3 | 24.48
| 1) Kolumna 11 |  | 24,48*1 |  | 24.48
570 | Wycena własna |  | Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu | m3 | 22.39
| 1) Kolumna 9 + 10 |  | 9,85+12,54 |  | 22.39
580 | KNNR N001-05-27-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 7
| 1) Kolumna 12 |  | 7 |  | 7
590 | KNNR N001-05-27-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | kmpl | 7
| 1) Kolumna 12 |  | 7 |  | 7
600 | KNNR N001-05-29-01-00 |  | Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 3
| 1) Kolumna 13 |  | 3 |  | 3
610 | KNNR N001-05-29-06-00 |  | Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | kmpl | 3
| 1) Kolumna 13 |  | 3 |  | 3
DZIAŁ 2.5 |  | Umocnienie wykopów
620 | Wycena własna |  | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, szerokości 1,1 m grunt kat. I-IV | m3 | 25.08
| 1) Kolumna 5 |  | 25,08 |  | 25.08
DZIAŁ 2.6 |  | Roboty montażowe przyłączy
630 | KNNR N004-14-11-01-00 |  | Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm | m3 | 2.09
| 1) Kolumna 6 |  | 2,09 |  | 2.09
640 | KNNR N004-13-08-03-10 |  | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 LITA łączony na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 19
| 1) |  | 19 |  | 19
650 | KNNR N004-13-21-03-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - nasuwka | szt | 5
660 | KNNR N004-13-21-03-10 |  | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - złączka PVC/kamionka | szt | 6