  - OPIS TECHNICZNY

    - PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

  - Umowa  z Miastem Leszno Nr MZD.272.41.2015

  - Robocza inwentaryzacja stanu istniejącego nawierzchni i zjazdów przeprowadzona siłami własnymi.

  - Mapa  sytuacyjno – wysokościowa.

  - Obowiązujące przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „o drogach publicznych” (Dz. U. z 2015, poz. 460 ., z późniejszymi zmianami,

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U.  z 2013 r.,poz. 687 z późn. zmianami);

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U.z2013 , poz. 1409 ., z późn. zmianami);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  Dz. U. z 2013 , poz. 1232 z późn. zmianami; oraz o odpadach Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze zm.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ;

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .z 1999 r Nr 43, poz. 430 ze zmian.    ).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spec. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

    - CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Celem opracowania jest  projekt na  wykonanie przebudowy ul. 55 Pułk Piechoty  w Lesznie od skrzyżowania z  ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego.

Wykonanie omawianej inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu i wykonanie ścieżki rowerowej oraz dodatkowych miejsc parkingowych.

    - STAN ISTNIEJĄCY

Omawiany teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na ulicy 55 Pułk Piechoty

na terenie m. Leszno w województwie wielkopolskim, na działce nr 15/57, 15/71, 15/80, 15/118, 2/11, 3/3, 11/1, 33, 2/6, 25/15, 25/14, 26/25, 32, 1/130,   Początek inwestycji znajduje się w km 0+000.00, to jest od ulicy  Grunwaldzkiej,  a koniec znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Zygmunta Starego w km  0 + 588,60.

Istniejąca nawierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję  to nawierzchnia bitumiczna” szer 7,0 m. Po prawej stronie występuje chodnik bitumiczny szer 2,40 m.

Jest on w złym stanie, wymagający rozebrania i wykonania z kostki betonowej, za wyjątkiem  odcinka przy Centrum Kosmetycznym , gdzie w 2015 r został ułożony nowy z miejscami parkingowymi.

Po lewej stronie na całym odcinku występuje chodnik bitumiczny szer. 4,0 m. Stan techniczny tego chodnika jest w złym stanie i należy przewidzieć  wymianę całej konstrukcji.

Po tej samej stronie na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do wjazdu do Sp. Mieszkaniowej między krawężnikiem  a chodnikiem znajduje się pas zieleni z  krzewami i drzewami. Z uwagi na projektowany parking dla samochodów osobowych istnieje konieczxnośc wykarczowania krzewów.

Od wjazdu do Sp. Mieszkaniowej aż do ul. Sułkowskiego po lewej stronie znajduje się parking na samochody osobowe o nawierzchni bitumicznej ograniczony krawężnikiem betonowym.

Od ul Sułkowskiego do końca projektowanego odcinka  między ścieżką pieszo – rowerową a jezdnią znajduje się pas zieleni z drzewami, które w ilości 3 szt należy wykarczować, z uwagi na niszczenie nawierzchni przez korzenie.

Nawierzchnia bitumiczna wraz z istniejącą konstrukcją na całej projektowanej ulicy jest w złym stanie. Podłoże gruntowe kwalifikuje się do grupy nośności G2. Badania uziarnienia i wskaźnika piaskowego wskazują , że jest to grunt wątpliwy pod względem wysadzinowości.  Do głębokości 2,4 m nie stwierdza się występowania zwierciadła wody gruntowej.

Dla rozpoznania konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz podłoża gruntowego wykonano odwierty, które stanowią osobny załącznik. (sprawozdanie nr BGN/01/10/L55).

Na ulicy występuje następująca infrastruktura techniczna :

- sieć gazowa

- sieć teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sieć wodociągowa

- linia energetyczna NN

Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo poprzez studzienki ściekowe do istniejącej kanalizacji.

Na podstawie pisma Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Nr ZR-R/786/2015 z dnia 23 listopada 2015 r sieć wodociągowa oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wymagają wymiany. (Urząd Miasta na powyższą naprawę zleci oddzielnie wykonanie projektu).

    - OPIS PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ

1.1.4.1            Założenia do projektowania

Dane techniczne istniejącego odcinka drogi

    - ulica 	szer. 7,0 m		           –  klasy Z,

    - istniejąca nawierzchnia chodnika 	– bitumiczna

    - istniejąca szerokość chodnika	–2,40  -  4,0 m ,

    - odwodnienie				– powierzchniowe, kanalizacja deszczowa

- kategoria ruchu	 – KR 3

Po lewej stronie ulicy projektuje się ciąg pieszo - rowerowy o szer. 3,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast po prawej stronie chodnik szer. 2,40 m  z  betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm .

Po lewej stronie od ul. Grunwaldzkiej do ul. Prusa projektuje się zatoki parkingowe podłużne szer. 2,50 m oraz poprzeczne z umocnieniem dojść do ciągu pieszo – rowerowego. Drzewa należy zabezpieczyć poprzez ułożenie wokół pnia obrzeży betonowych.

Po prawej stronie projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej gr 8,0 cm.

Na podstawie badań geologiczny projektuje się rozebranie całej istniejącej konstrukcji ulicy i zastąpienie jej nową dostosowaną do istniejących warunków gruntowych i przewidywanego natężenia ruchu.

W związku z nadmiernym zniszczeniem krawężnika betonowego należy go wymienić na nowy posadowiony na ławie betonowej z oporem, wraz z ułożeniem ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej.

Z uwagi na kursujące autobusy komunikacji projektuje się zatokę autobusową z kostki granitowej i krawężnikiem peronowym granitowym.

      - Przekroje normalne

Chodnik

      - szerokości chodnika wynosi   - 2,40 m ,

      - kostka brukowa betonowa szara  gr 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej   gr.  3,0  cm

      - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm  = 5 MPa gr. 10,0 cm (z dowozu z betoniarki)

      - obrzeże  betonowe 8 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem w miejscach koniecznych

      - spadek poprzeczny do jezdni – 1,5%

Zatoki parkingowe

-  szerokość  zatoki                         -  2,50  – 4,50 m

- kostka brukowa betonowa szara gr.8,0 cm na podsypce cementowo –     piaskowej gr. 3,0 cm

-  warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm = 5  MPa gr. 20,0 cm

-  krawężnik betonowy  15x30x100

- obrzeże betonowe 8x30x75

- spadek poprzeczny do jezdni – 1,50 %

Zjazdy do posesji

- kostka brukowa betonowa czerwona gr 8,0 cm na podsypce cementowo                 piaskowej gr 3,0 cm

- warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa gr 20,0 cm

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

Zatoka autobusowa

-  kostka granitowa rzędowa 14x14 z wypełnieniem fug żywicą

- podbudowa betonowa C12/15  gr 20,0 cm

- warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=5,0 Mpa gr 20,0 cm

- krawężnik peronowy granitowy

Ścieżka pieszo - rowerowa

-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4,0 cm i szer 3,50 m

- warstwa wiążąca z BA gr. 4,0 cm – szer. 3,50 m

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 20,0 cm

- obrzeże betonowe 8 x30 x 100

Jezdnia

- warstwa ścieralna gr. 5 ,0 cm z BA

- warstwa wiążąca gr. 6,0 cm z BA

- geowłóknina 120/120

-  podbudowa zasadnicza z BA gr 7,0 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  gr. 20,0 cm

- wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5MPa

gr. 20,0 cm

- krawężnik betonowy  15x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem.

(na przejazdach ścieżki pieszo-rowerowej na skrzyżowaniach zgodnie z poleceniem Zarządu Dróg Miejskich należy krawężnik obniżyć do 0,00 cm.)

- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr 8,0 cm na ławie betonowej

      - Nawierzchnia chodnika , zjazdów, ścieżki, zatoki i jezdni

W ramach przebudowy zostaną wykonane niezbędne podstawowe prace:

- wykonanie robót ziemnych na całej szerokości ( koryto gł.  21,0 - 58,0 cm),

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem o Rm=5,0 MPa w betoniarce i ułożenie jako warstwy odcinającej grubości  10  cm na chodniku ,oraz 20 cm na zatoce parkingowej , zjazdach, zatoce autobusowej i jezdni

- wymiana  istniejącego krawężnika betonowego,

- ustawienie obrzeża betonowego ,

- wykonanie nowej nawierzchni z  kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm  na podsypce cementowo-piaskowej gr 3,0 cm,   na chodniku , zatoce parkingowej i zjazdach.

- Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na zatoce autobusowej

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z wymianą całej konstrukcji na jezdni mi ciągu pieszo - rowerowej

- Qw3e   Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm i szer. 20,0 cm

- Należy skanalizować skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką. Dla skierowania pieszych na przejście należy ustawić poręcze segmentowe – zgodnie z projektem organizacji.

      - Odwodnienie

Odwodnienie następuje powierzchniowo, poprzez studzienki ściekowe do istniejącej kanalizacji deszczowej .

      - Wykupy gruntów

Roboty drogowe  mieszczą się  w granicach istniejącego pasa drogowego ulicy 55 Pułku Piechoty

należącego do Miasta Leszno , za wyjątkiem działki nr 15/118 należącej do Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1.1.4.5.  Zieleń

Po lewej stronie, w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym, zaprojektowano pasy zieleni ograniczone obrzeżem betonowym i krawężnikiem.

Należy wyciąć i wykarczować drzewa i krzewy wg. wykazu w oddzielnym załączniku.

Rosnące drzewa w pasie projektowanych parkingów należy zabezpieczyć poprzez obłożenie ich krawężnikiem betonowym.

1.1.4.6   Przyjęte rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe

Początek projektowanego odcinka – km 0 + 000,00

Koniec projektowanego odcinka – km 0 + 588,60

Podstawowe uwarunkowania determinujące przebieg trasy ulicy to :

- maksymalna zgodność jej przebiegu z planami zagospodarowania przestrzennego,

- geometria trasy odpowiada wymaganiom zawartym w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.1999.43.430)

Przyjęta w opracowaniu geometria osi ulicy uwzględnia podstawowe wymagania projektowania ulicy w planie dla Vp = 50 km/h:

- promień łuku kołowego jest większy od minimalnego R = 220,0 m

W maksymalnym stopniu skoordynowano elementy geometryczne ulicy w planie i profilu podłużnym, zapewniając optymalną płynność ulicy.

- prosta od km 0 + 000,00 do km 0 + 070,03

- łuk kołowy  R = 1000,00 m od km 0 + 070,03 do km 0 + 144,08

- prosta od km 0 + 144,08 do km 0 + 588,60

Zaprojektowana niweleta ulicy uwzględnia podstawowe kryteria  określone  w Dz.U.1999.43.430:

- dostosowanie jej przebiegu do ukształtowania terenu, z równoczesnym zachowaniem wymaganych parametrów geometrycznych, powiązanie niwelety z założonymi punktami stałymi jak : powiązanie z niweletą sąsiednich odcinków ulic.

Przebieg niwelety, jest rozwiązaniem optymalnym, uwzględniającym w maksymalnym stopniu kryteria określone w D.U.1999.43.430. Zaprojektowana niweleta charakteryzuje się płynnym przebiegiem zapewniającym wysoki standard bezpieczeństwa i komfort wygody uczestników ruchu.

Podstawowe parametry techniczne niwelety:

- najmniejsze pochylenie niwelety wynosi   0,30 %, przy najmniejszym dopuszczalnym -  0,3 %

- największe  pochylenie niwelety wynosi  1,40 %, przy największym dopuszczalnym – 9,0 %

-minimalny zastosowany promień łuku pionowego wklęsłego  1000,0 m, przy najmniejszym dopuszczalnym  1000,0 m.

Dla każdego łuku jest zapewniona wymagana odległość widoczności na zatrzymanie.

- łuk pionowy wklęsły  R = 1000,00 m

Początek od km 0 + 577,14  a  koniec 0 + 587,86

1.1.4.7    Inne urządzenia

UWAGA :  W pasie drogowym ulicy mieści się następująca infrastruktura techniczna:

- linia energetyczna

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacyjna

- linia telekomunikacyjna

- sieć gazowa

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zlokalizować sieci poprzez próbne wykopy, oraz poinformować właściciela sieci o rozpoczęciu robót.

Należy zwrócić szczególną uwagę na słupy sieci  elektrycznej  i  zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas pracy ciężkiego sprzętu, oraz na sieć gazową..

1.2  Organizacja ruchu

Wymiary znaków użytych w pasie drogowym – stosować znaki średnie.

Należy ustawić je na wysokości 2,20 m od poziomu pobocza i w odległości 0,50m od krawędzi jezdni.

Tarcze znaków mocować na słupkach metalowych o śr. 60 mm oraz w odpowiedniej odległości od

Poszczególnych już istniejących znaków drogowych z odpowiednim przesunięciem zapewniającym

Prawidłową widoczność i wymaganą czytelność.

Należy zapewnić stały nadzór nad prawidłowością ustawienia i zapewnienia jego czytelności.

Opracował:

Inż. Krzysztof Marchwicki