## Arkusz1
Kosztorys ofertowy – Instalacje elektryczne przebudowy istniejącego budynku garażowego na potrzeby siedziby straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | KNNR-W 9 1102-02 | Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym | dm3 | 99.87 | 0 | 0
2 | KNNR-W 9 1102-03 | Wnęka w podłożu betonowym pod rury D110 | dm3 | 0.225 | 0 | 0
3 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 340 | 0 | 0
4 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd w cegle (analogia) | m | 180 | 0 | 0
5 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 340 | 0 | 0
6 | KNNR 5 1208-03 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm | m | 180 | 0 | 0
7 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej | m3 | 3.736 | 0 | 0
8 | KNNR 5 1209-04 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 6 | 0 | 0
9 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 5 | 0 | 0
10 | KNNR 5 1209-04 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 4 | 0 | 0
11 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 7 | 0 | 0
12 | KNNR 5 1209-04 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 3 | 0 | 0
13 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 5 | 0 | 0
14 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 5 | 0 | 0
15 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 4 | 0 | 0
16 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 3 | 0 | 0
17 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 173 | 0 | 0
18 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 133 | 0 | 0
19 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 40 | 0 | 0
20 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki uniwersalne podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 4 | 0 | 0
21 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 9 | 0 | 0
22 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne uniwersalne pt | szt. | 2 | 0 | 0
23 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 80 | 0 | 0
24 | KNNR 5 0406-01 | Obudowy natynkowe na biurko pod osprzęt podwójne | szt. | 4 | 0 | 0
25 | KNNR 5 0406-01 | Obudowy natynkowe na biurko pod osprzęt potrójne | szt. | 4 | 0 | 0
26 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 DATA czerwone z kluczem | szt. | 39 | 0 | 0
27 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne pt 2-biegunowe podtynkowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 3 | 0 | 0
28 | analiza indywidualna | Montaż ramki uśrednionej | szt. | 133 | 0 | 0
29 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 10 | 0 | 0
30 | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | szt. | 6 | 0 | 0
31 | KNNR 5 1101-04 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania | szt. | 70 | 0 | 0
32 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 79 | 0 | 0
33 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 kat. 6 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt. | 32 | 0 | 0
34 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda podtynkowe 2 x RJ45 pod moduły RJ | szt. | 16 | 0 | 0
35 | KNR AT-14 0107-05 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda | szt. | 32 | 0 | 0
36 | KNR AT-14 0107-04 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego | szt. | 32 | 0 | 0
37 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 700 | 0 | 0
38 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYp 3x1,5mm2 | m | 280 | 0 | 0
39 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy YDYp 4x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
40 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYp 4x1,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
41 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDYp 3x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
42 | KNNR 5 0102-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane na betonie (analogia) | m | 100 | 0 | 0
43 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x2,5mm2 | m | 980 | 0 | 0
44 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYp 3x2,5mm2 | m | 340 | 0 | 0
45 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgY 16mm2 | m | 14 | 0 | 0
46 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgY 6 mm2 | m | 82 | 0 | 0
47 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 3x2,5 mm2 | m | 12 | 0 | 0
48 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania LgY 16 mm2 | m | 4 | 0 | 0
49 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania LgY 6mm2 | m | 23 | 0 | 0
50 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDGs 3x2,5mm2 | m | 6 | 0 | 0
51 | KNR AT-14 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany | m | 1140 | 0 | 0
52 | KNNR 5 0714-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YAKY 4x16mm2 | m | 25 | 0 | 0
53 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x16mm2 | m | 14 | 0 | 0
54 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x16mm2 | m | 13 | 0 | 0
55 | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem | m | 5 | 0 | 0
56 | KNNR 5 0404-02 | Tablice rozdzielcze "RG" | kpl. | 1 | 0 | 0
57 | KNNR 5 0404-02 | Tablice rozdzielcze "RW" | kpl. | 1 | 0 | 0
58 | KNNR 5 1205-01 | Podłączanie urządzeń 1-fazowych | szt. | 5 | 0 | 0
59 | KNNR 5 1205-07 | Podłączanie urządzeń 3-fazowych | szt. | 1 | 0 | 0
60 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane- awaryjna np.Lavato 3W/pt/1h/NO/AT | kpl. | 3 | 0 | 0
61 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane- awaryjna np.Lavato 3W/pt/1h/NC/AT | kpl. | 2 | 0 | 0
62 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane- awaryjna np.Lavato 3W/pt/1h/AS/AT | kpl. | 2 | 0 | 0
63 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane- awaryjna -20st. LED IP65 AT 1h | kpl. | 1 | 0 | 0
64 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe np. Tiger 3,2W 1h SE AT | kpl. | 3 | 0 | 0
65 | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane - awaryjna np. Twins 3,2W 1h SE AT | kpl. | 1 | 0 | 0
66 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe np. LED IP65 5600lm 4000K 48W | kpl. | 1 | 0 | 0
67 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe np. LED OPAL 4900lm 4000K 39W wstropowa | kpl. | 39 | 0 | 0
68 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe np. LED OPAL 2680lm 4000K 20W wstropowa | kpl. | 16 | 0 | 0
69 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe np. LED OPAL 2680lm 4000K 20W IP44 wstropowa | kpl. | 6 | 0 | 0
70 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe np. LED IP65 28W 3000lm 4000K kinkiet | kpl. | 2 | 0 | 0
71 | KNNR 5 0410-01 | Wentylatory sufitowe podłączenie | szt. | 6 | 0 | 0
72 | KNNR 5 0410-02 | Wentylatory ścienne | szt. | 1 | 0 | 0
73 | KNNR 5 0406-01 | Czujnik obecności | szt. | 4 | 0 | 0
74 | KNNR-W 9 1102-02 | Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym | dm3 | 0.002 | 0 | 0
75 | KNNR 5 0406-01 | Przycisk p.poż. w obudowie szczelnej pt | szt. | 1 | 0 | 0
76 | KNNR 5 0406-01 | Puszka szczelna pt pod przyłacze zewnętrzne telekomunikacyjne | szt. | 1 | 0 | 0
77 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | 0 | 0
78 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 37 | 0 | 0
79 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | 0 | 0
80 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
81 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | 0 | 0
82 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 138 | 0 | 0
83 | KNNR-W 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 16 | 0 | 0
84 | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 9 | 0 | 0
85 | KNR 13-21 0402-03 | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | szt. | 16 | 0 | 0
86 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
87 | KNNR 5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 8 | 0 | 0
88 | analiza indywidualna | Montaż puszki podłogowej wyposażonej zgodnie z opracowaniem | kpl. | 2 | 0 | 0
89 | KNR AT-14 0110-13 | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg | kpl. | 1 | 0 | 0
90 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 8.64 | 0 | 0
91 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 6.48 | 0 | 0
92 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - D50 | m | 13 | 0 | 0
93 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - D110 | m | 6 | 0 | 0
94 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 28 | 0 | 0
95 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 10 | 0 | 0
96 | KNR 5-01 0401-03 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV | stud. | 1 | 0 | 0
97 | KNNR 5 0719-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników (analogia) | m2 | 1.05 | 0 | 0
98 | KNNR 5 0720-07 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 0.1 | 0 | 0
Cena netto |  |  | zł | 0
Podatek VAT |  |  | zł | 0
Razem brutto |  |  | zł | 0