## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY – Branża sanitarna
PARK MIEJSKI PRZY PLACU TADEUSZA KOŚCIUSZKI MODERNIZACJA PARKU - DOKOŃCZENIE ETAPU I
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | INSTALACJA FONTANNY
1.1. | Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1. | Roboty ziemne
1 d.1.1.1. | KNNR 001-0202- 08-1A | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko obmiar = 51,2 m3 | m3 | 51.2 |  | 0
2 d.1.1.1. | KNNR 001-0301- 02-03 | Wykopy ręczne z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. 5-10 t /kat. III-IV/ - wywóz na wysypisko obmiar- 111.3 * 1.1 * 0.2+24.5 * 1.0 * 0.2=29,39 | m3 | 29.39 |  | 0
3 d.1.1.1. | KNNR 001 0208-0210 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - wywóz na wysypisko. /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odległość wywozu na następne km określa oferent/ obmiar- 78,14 | m3 | 78.14 |  | 0
4 d.1.1.1. | kalkulacja własna | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. do 3,0m obmiar- 1,0*1,1*1,5*2 | m3 | 3.15 |  | 0
5 d.1.1.1. | KNR 202 1918-0100 | Wykonanie podsypki z piasku piasku - podsypka gr. 10 cm (żwir - cena z dowozem) obmiar- 111,3*1,1*0,1+24,5*1,0*0,1 | m3 | 14.69 |  | 0
6 d.1.1.1. | KNNR 001 0318-0300 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka żwirem zakupionym (cena z dowozem) obmiar- 58.88 | m3 | 58.88 |  | 0
7 d.1.1.1. | KNNR 001 0214-0400 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam igrub. zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka żwirem, piaskiem zakupionym (cena z dowozem) obmiar 3,93 | m3 | 3.93 |  | 0
1.2. | Roboty montażowe
1.2.1. | Montaż rurociągu ssawnego
8 d.1.2.1. | KNNR 004-1014- 02-01 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 110 mm - kołnierz zabezpieczony przed przesunięciem do rur żeliwnych - z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym obmiar- 2 | szt. | 2 |  | 0
9 d.1.2.1. | KNNR 004-1009- 04-1a | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE , przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm - PE100 SDR17 obmiar- 110,6 | m | 110.6 |  | 0
10 d.1.2.1. | KNNR 004-1010- 04-0a | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ obmiar- 9+2+2=13 | szt. | 13 |  | 0
11 d.1.2.1. | Kalkulacja własna | Dostawa materiałów - łuki Dn 110mm segmentowe, prostki PE100 SDR17 obmiar- 2+2+2+1=7 | kpl | 1 |  | 0
12 d.1.2.1. | KNNR 004 1120-0210 | Montaż kołnierza ssawnego o średnicy: 100 mm - ze stali szlachetnej obmiar- 1 | kpl | 1 |  | 0
13 d.1.2.1. | KNNR 004-1606- 01-0a | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm obmiar- 1 | próba | 1 |  | 0
14 d.1.2.1. | KNR 219 0102-0100 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. obmiar 111,3 | m | 111.3 |  | 0
1.2.2. | Montaż rurociągu tłocznego
15 d.1.2.2. | KNNR 004-1009- 01-0a | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), Dn 63 mm - PE100, SDR 17 obmiar- 29,9 | m | 29.9 |  | 0
16 d.1.2.2. | KNNR 004-1014- 02-01 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 65 mm - kołnierz zabezpieczony przed przesunięciem do rur żeliwnych - z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym obmiar- 1 | szt. | 1 |  | 0
17 d.1.2.2. | kalkulacja własna | Dostawa materiałów - łuki Dn 63mm segmentowe, prostki PE100 SDR17 obmiar-1+2+2+1=6 | kpl | 1 |  | 0
18 d.1.2.2. | KNNR 004-1010- 01-0a | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ obmiar- 6 | złącza | 6 |  | 0
19 d.1.2.2. | KNR 708-0901- 01aa | Podłączenie rurociagu Dn 63 do istniejącego zespołu dysz fontanny obmiar- 1 | szt. | 1 |  | 0
20 d.1.2.2. | KNNR 004-1606- 01-0a | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu 200 m / z rur wodociągowych typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, o średnicy: do 110 mm – obmiar- 1 | próba | 1 |  | 0
21 d.1.2.2. | KNR 219 0102-0100 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia PE z wkł. Omiar 24,5 | m | 24.5 |  | 0
1.2.3. | Pompownia
22.d.1.2.3. | KNNR 018-0410- 39-aa | Instalacja istniejącej pompy 50 PJMR 180 w nowej pompowni /łącznie z demontażem w starej studzience/ obmiar- 1 | szt. | 1 |  | 0
23.d.1.2.3. | KNNR 004 1115-0100 | Montaż orurowania w pompowni - zwężka dwukołnierzowa Dn 100/65, łuk kołnierzowy 90st. Dn 65, łuk 90st. PE Dn 63- 2x, łuk 90st. PE Dn 110, rura PE Dn63 obmiar- 1 | kpl | 1 |  | 0
2. | STANOWISKO CZERPANIA WODY PPOŻ ZE SPUSTEM
2.1. | Roboty montażowe
24.d.2.1. | KNNR 004 1120-0210 | Montaż kosza ssawnego o średnicy: 100 mm - ze stali szlachetnej | szt. | 1 |  | 0
Razem netto |  |  | zł | 0
Podatek VAT |  |  | zł | 0
Razem brutto |  |  | zł | 0