## kosztorys_energetyczny
KOSZTORYS OFERTOWY – Branża elektyczna
PARK MIEJSKI PRZY PLACU TADEUSZA KOŚCIUSZKI MODERNIZACJA PARKU - DOKOŃCZENIE ETAPU I
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA
1 d.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 14.16 |  | 0
2 d.1 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 9.44 |  | 0
3 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 118 |  | 0
4 d.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x6mm2 | m | 69 |  | 0
5 d.1 | KNNR 5 0114-03 | Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 29 mm | szt. | 1 |  | 0
6 d.1 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 8 |  | 0
7 d.1 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 4 |  | 0
8 d.1 | KNNR 5 0305-10 | Odgałęźniki o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 10 mm2 przykręcane IP67 | szt. | 1 |  | 0
9 d.1 | KNNR 5 0305-11 | Odgałęźniki o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 przykręcane wraz z zasilaczem LED i sterownikiem RGB z możliwością sterowania radiowego | szt. | 3 |  | 0
10 d.1 | analiza indywidualna | Montaż pasków LED w taśmach 5m SMD 3258 IP67 12V RGB | szt. | 6 |  | 0
11 d.1 | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 2 |  | 0
12 d.1 | KNNR 5 0506-01 | Oprawy oświetleniowe podświetlające mostek IP67 1x13W LED np. Xena 55-9427-Z5-T2 | kpl. | 2 |  | 0
13 d.1 | KNNR 5 0506-01 | Oprawy oświetleniowe podświetlające fontannę IP68 9x1W LED np. Aqua 55-9354-CA-37 | kpl. | 4 |  | 0
14 d.1 | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe YKY 4x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
15 d.1 | KNNR 5 0719-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 8 |  | 0
16 d.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
17 d.1 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  | 0
18 d.1 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
19 d.1 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 8 |  | 0
20 d.1 | analiza indywidualna | Geodezja, oznakowanie robót. | kpl. | 1 |  | 0
Cena netto |  |  | zł | 0
Podatek VAT |  |  | zł | 0
Razem brutto |  |  | zł | 0